ICS 91.040.01

CCS P00

团 体 标 准

T/JLKS 0002-2025

—————————————————————————————

吉林省建设工程优秀勘察设计项目

评定标准

Evaluation criteria for excellent survey and design projects in construction engineering of Jilin Province

2025-XX-XX 发布                   2025-XX-XX实施

—————————————————————————————

吉林省勘察设计协会  发布

吉林省建设工程优秀勘察设计项目

评定标准

Evaluation criteria for excellent survey and design projects in construction engineering of jilin province

T/JLKS 0002-2025

主编单位：吉林省勘察设计协会

施行日期：2025年XX月XX日

2025·长春

前   言

本标准按照《工程建设标准编写规定》进行起草和编写。根据《吉林省勘察设计协会关于〈吉林省建设工程优秀勘察设计项目评定标准〉等3项团体标准立项的通知》（吉勘设协〔2024〕10号）文件要求，编制组会同有关单位，经过广泛调查研究，总结实践经验，结合吉林省具体情况，并在广泛征求意见基础上，制定本标准。

本标准的主要内容：1 总则；2 基本规定；3 工程勘察项目；4 建筑设计项目；5 市政公用工程设计项目；6 园林景观与生态环境设计项目；7 传统建筑设计项目；8 住宅与住宅小区设计项目；9 工程勘察设计软件项目；10 建筑工程标准设计项目；11 建筑电气设计项目；12 建筑环境与能源应用设计项目；13 建筑智能化设计项目；14 建筑结构与抗震设计项目；15 水系统工程设计项目；16 人防工程设计项目；17 建筑工业化设计项目；18 建筑方案设计项目；19 建筑装饰工程设计项目。

本标准由吉林省勘察设计协会负责管理和具体内容的解释。

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给吉林省勘察设计协会（地址：长春市贵阳街287号建设大厦13楼，邮编：130051，Email:kcsj1301@163.com），以便今后修订时参考。

本标准主编单位：吉林省勘察设计协会

吉林省建苑设计集团有限公司

本标准参编单位：吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司

吉林省建筑科学研究设计院

吉林建筑大学设计研究院有限责任公司

长春市市政工程设计研究院有限责任公司

中国市政工程东北设计研究总院有限公司

境和设计集团有限公司

长春建业集团股份有限公司

吉林省恒基岩土勘测有限责任公司

吉林省新兴人防设计有限公司

本标准主要起草人员：修  彤   刘  彦   李丽佳  李雪梅

徐  凯   孙其锋   衣建全  毛紫峰

潘宇峰   马中贺   谢宛彤  唐瑾婷

郎国良   刘冬梅   邢立臣  刘锡庭

徐景戎   王金灵   王  巍   薛云飞

崔永生   谢天祎   段  然  王景鹏

高  欣   高梦国   佟  玲   沈  萍

李红梅   尹伟超   王成成

本标准主要审查人员：周  毅   赵英鹏  赵鹤松  林  海

杨晓雨   孙  超  张洪军

目    次

1  总    则	1

2  基 本 规 定	2

2.1  评定范围	2

2.2  申报条件	2

2.3  提交资料	3

2.4  评定标准	3

2.5  评定机构和程序	4

2.6  评定纪律和监督	5

3  工程勘察项目	6

3.1  一般规定	6

3.2  提交资料	6

3.3  评定方法	8

4  建筑设计项目	9

4.1  一般规定	9

4.2  提交资料	9

4.3  评定方法	10

5  市政公用工程设计项目	12

5.1  一般规定	12

5.2  提交资料	12

5.3  评定方法	14

6  园林景观与生态环境设计项目	16

6.1  一般规定	16

6.2  提交资料	16

6.3  评定方法	17

7  传统建筑设计项目	19

7.1  一般规定	19

7.2  提交资料	19

7.3  评定方法	20

8  住宅与住宅小区设计项目	22

8.1  一般规定	22

8.2  提交资料	22

8.3  评定方法	23

9  工程勘察设计软件项目	25

9.1  一般规定	25

9.2  提交资料	25

9.3  评定方法	26

10  工程标准设计项目	29

10.1  一 般规定	29

10.2  提交资料	29

10.3  评定方法	30

11  建筑电气设计项目	32

11.1  一般规定	32

11.2  提交资料	32

11.3  评定方法	33

12  建筑环境与能源应用设计项目	35

12.1  一般规定	35

12.2  提交资料	35

12.3  评定方法	36

13  建筑智能化设计项目	37

13.1  一般规定	37

13.2  提交资料	37

13.3  评定方法	38

14  建筑结构与抗震设计项目	40

14.1  一般规定	40

14.2  提交资料	40

14.3 评定方法	41

15  水系统工程设计项目	43

15.1  一般规定	43

15.2  提交资料	43

15.3  评定方法	44

16  人防工程设计项目	46

16.1  一般规定	46

16.2  提交资料	46

16.3  评定方法	47

17  建筑工业化设计项目	49

17.1  一般规定	49

17.2 申报材料	49

17.3  评定标准	50

18  建筑方案设计项目	52

18.1  一般规定	52

18.2  提交资料	52

18.3  评定方法	53

19  建筑装饰工程设计项目	55

19.1  一般规定	55

19.2  提交资料	55

19.3  评定方法	57

条 文 说 明	60

# 1  总    则

1.0.1  为促进建设工程勘察设计行业发展，激发技术人员创新的积极性，推动技术进步，提高工程勘察设计水平，规范建设工程优秀勘察设计项目评定，结合吉林省实际，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于建筑工程、市政公用工程及岩土工程的优秀勘察设计项目评定。

1.0.3  建设工程优秀勘察设计项目评定除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  基 本 规 定

## 2.1  评定范围

2.1.1  建设工程项目包括综合类建设工程和专项类建设工程项目：

1  综合类建设工程包括：工程勘察、建筑设计、市政公用工程设计、园林景观与生态环境设计、传统建筑设计、住宅与住宅小区设计；

2  专项类建设工程包括：工程勘察设计软件、工程建设标准设计、建筑电气设计、建筑环境与能源应用设计、建筑智能化设计、建筑结构与抗震设计、水系统工程设计、人防工程设计、建筑工业化设计、建筑方案设计、建筑装饰工程设计。

## 2.2  申报条件

2.2.1  申报的勘察设计单位（以下简称“申报单位”）独立完成或作为联合体牵头单位完成的勘察设计项目。

2.2.2  申报单位自愿参加建设工程优秀勘察设计项目评定。

2.2.3  申报单位需满足以下条件：

1  应具备与申报项目匹配的工程勘察设计资质证书；

2  应有独立法人资格；

3  应通过上年度吉林省勘察设计单位信用等级评定，并取得A级及以上等级；

4  截至申报通知之日起前三年内，在建设主管部门管理平台没有发生过因勘察设计原因造成重大质量安全事故的不良记录。

2.2.4  申报项目需满足以下条件：

1  截止于申报通知之日起，申报项目应完成竣工验收备案（房屋建设项目满足本条要求，软件等专业类项目要补充对应要求）并交付使用一年以上；

2  参加过建设工程优秀勘察设计评定项目除暂缓评定项目外，不得再次申报；

3  工程勘察设计软件应具有自主知识产权、通过省级及以上成果评估并已应用一年以上；

4  工程标准设计应通过审查、批准、发布并使用一年以上；

5  申报提交资料不得涉及保密相关内容；

6  联合申报项目单位应提交参与各方的同意文件，并注明合作设计。

2.2.5  申报项目只可选择综合或专项中的一个类别，不得重复申报；申报专项类时，最多只能申报两个类别。

2.2.6  申报综合类的项目，每个项目的主要人员不应超过20人；申报专项类的项目，每个项目的主要人员不应超过8人。

2.2.7  勘察设计单位申报数量应符合下列要求：

1  甲级单位申报项目数量不应超过15项；

2  乙级单位申报项目数量不应超过10项；

3  信用等级AAA的单位可另外增加数量不大于5项。

## 2.3  提交资料

2.3.1  申请评定单位应对资料的真实性和完整性负责，应无知识产权和申报人员的争议，法定代表人应签署相应的承诺书。

2.3.2  推荐表、申报表应按规定要求填写，信息准确、数据真实、项目介绍应反映项目特色、技术难点、创新点和实施效果，文字不宜超出规定字数。申报人员需根据其在项目中的贡献大小进行排序，应明确项目总负责人、相关专业负责人和一般人员，人员名单申报后不得更改。

2.3.3  联合体申报项目应提交联合体申报声明原件、合同复印件，投标项目还应提交中标通知书复印件。合同中应明确各方在项目中的分工，加盖所有申报单位公章。

2.3.4  提交资料应符合下列规定：

1  应以纸质文件为主，电子文件为辅；

2  电子文件应内容完整、命名规范、文件无损、资料清晰；

3  纸质文件应包含申报表和附件证明材料，应按规定要求加盖单位公章并装订成册；

4 申报一等成果项目需提供不超过10分钟汇报演示文稿，需采用U盘存储随纸质文件同时上报。

2.3.5 申报附加材料应包含但不限于下列材料：

1  节能减排、绿色环保、创新技术应用报告；

2  境外项目需提供当地主管部门验收文件和中文译本。

- 2.4  评定标准

2.4.1  申报评定的项目应满足科技创新、科学发展、绿色环保、提高可再生能源利用及降低碳排放等基本要求，必须满足工程建设通用规范要求。应鼓励原创，不以工程的规模、性质进行控制。采用新技术、新材料、新设备、新工艺，应满足项目的功能要求，具有自主创新、专有技术和技术创新，应至少达到同类工程项目省内先进水平。

2.4.2  分类评定应符合下列要求：

1  综合类应突出整体方案的系统性和社会效益；

2  专项类应强化专项技术的前瞻性和推广价值。

2.4.3  专项类项目应具有完整的应用标准，在工程项目中应有成熟且成功运用的专有技术或专利技术，且在建设项目复杂技术难题的解决中发挥了关键作用，并得到安全、有效应用，且推广前景良好。

2.4.4  建设工程优秀勘察设计项目分设三个等级，并达到下列水平：

1  一等成果项目应达到省内领先水平，并达到国内先进水平及以上，在工程勘察设计创新方面有公认的突出成效；

2  二等成果项目应达到或接近省内领先水平，在工程勘察设计创新方面有显著成效；

3  三等成果项目应达到省内先进水平。

2.4.5   评定成果项目数量不宜超过申报数量的35%，具体数量应根据实际评定情况确定，达不到评定等级标准的项目可空缺。一等、二等、三等成果项目数量比例应符合下列规定：

1  一等成果不超过申报项目总数的10%；

2  二等成果项目不超过申报项目总数的15%；

3  三等成果项目不超过申报项目总数的10% 。

2.4.6  申报单位在填写推荐表、申报表应明确申报成果等级且只能选择一个等级进行申报。甲级企业仅限于一、二等项目申报。

2.4.7  评定为一等成果的项目，由协会推荐参加国家级优秀勘察设计评定。

- 2.5  评定机构和程序

2.5.1  吉林省建设工程优秀勘察设计项目评定应由评定单位或机构承担。

2.5.2  评定单位或机构应成立专家委员会、评定监督组，专家委员会负责组织评定工作并对评定结果进行审核，评定监督组负责监督评定工作。

2.5.3  专家委员会下设专项评审组，负责各自项目的评定工作。

2.5.4  专家委员会设主任1人和副主任若干人，专项评定组设组长、副组长各1人。

2.5.5  专家委员会、专项评审组在省级专家库中抽选，省外资深专家由评定单位或机构根据需要聘请。提出推荐名单报评定监督组批准。

2.5.6  评定专家应符合下列要求：

1  高级技术职称；

2  15年以上的工程勘察设计工作经历；

3  业绩突出、身体健康、正派严谨的工程勘察设计人员。

2.5.7  形式审查由专项评定组负责。

1  审查合格的申报资料提交专家委员会评定；

2  审查不合格的项目允许在规定时间完成一次整改；

3  逾期未完成申报或整改不合格项目不再对其进行审查和评定工作。

2.5.8  评定工作应符合如下流程：

1  初评：专项评定组，对申报材料进行初审，采取记名打分的方式，提出本组初评推荐项目名单，对一等成果的申报项目应观审汇报演示文稿；

2  评定：专项评定组提交项目成果评定表，由专家委员会、评定监督组听取各专项评定意见的汇报进行综合评议，确定项目评定等级成果提名名单；

3  公示：评定机构将项目成果评定提名名单在网站上公示15个工作日，对有异议的项目，由相应的专项评定组组长组织复审，并向专家委员会提交复审意见和补充说明材料，必要时可组织有关专家到现场核查。由专家委员会提出处理意见报评定机构；

4  公布：根据公示情况，对符合要求的评定等级成果项目发文公布。

- 2.6  评定纪律和监督

2.6.1  在评定过程中，专家委员会应本着认真、负责、严谨的工作态度和公开、公平、公正的原则，对参评项目按标准与要求进行充分讨论、评选。

2.6.2  评定专家在评定工作时间内不得擅自离岗。应秉公行事，评定期间不得向外透露评选内容，严禁收受申报单位或个人的贿赂，一经发现立即取消评审专家资格。

2.6.3  评定工作中评定专家应实行回避制度，凡涉及所在单位或本人的评选项目，均应回避。

2.6.4  评定应自觉接受社会监督，实行异议制度。任何单位或者个人对优秀勘察设计成果持有异议的，应当在优秀勘察设计评定结果公示期间向评定机构监督组提出，逾期且无正当理由的，不予受理。

2.6.5  提出异议的单位或者个人应当提供书面异议材料，并提供必要的证明文件。个人提出异议的，应当在异议材料上签署真实姓名，以单位名义提出异议的，应当加盖本单位公章。

2.6.6  评审机构接到异议材料后，应当对异议内容进行审查，如果能提供充分证据的应予受理。申报单位和申报人接到异议通知后，应当在规定的时间内核实异议材料，并将调查、核实情况报送评审机构审核。必要时，评审机构可以组织专家进行现场调查，提出处理意见，并将决定意见书下达给异议方和申报单位。

2.6.7  申报单位、申报人和项目的完成人及完成单位对评定等级、人员排序的意见不属于异议范围。

- 3  工程勘察项目

## 3.1  一般规定

3.1.1  工程勘察项目按专业分为岩土工程技术服务项目、工程测量项目。

3.1.2  岩土工程技术服务项目各类为城乡规划和新建、改造及运营维护中的工程建设项目，包括下列单一专业成果或其组合：

1  岩土工程勘察；

2  岩土工程设计、岩土工程咨询，其中岩土工程咨询中可包含岩土工程治理、环境岩土工程的内容；

3  岩土工程检测、测试、监测和工程物探等。

3.1.3  工程测量项目应包括城乡规划测量、工程测量及其信息化成果，不包括基础测绘和不动产登记测绘项目。

3.1.4  工程勘察项目的评定应贯彻科技创新、科学发展、节能减排、绿色环保等基本要求，并应按照下列各项具体要求分别评价：

1  技术水平；

2  技术创新；

3  经济、社会、环境效益；

4  对科学技术进步的促进作用。

## 3.2  提交资料

3.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料及A3图册和A0展板。

3.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料、汇报演示文稿、展板等。

3.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  立项依据性文件复印件；

5  项目竣工验收证明文件复印件（岩土工程技术服务项目：与申报成果相对应，按照有关标准和管理规定进行的项目验收或分部分项验收文件；工程测量类项目：委托单位或第三方质检机构的成果验收或质量检验证明）；

6  项目用户意见复印件（项目建设单位、成果使用单位成果验收与质量评价证明）、竣工验收备案材料、工程质量验收证明书；

7  检测、监测、工程照片等旁证材料；

8. 经济、社会或环境效益证明文件复印件。

3.2.4  经预审合格递交初评的岩土工程勘察项目必须满足下列要求：

1  必须是结构主体工程完成一年以上或地基基础工程分部验收后经一年以上时间的检验，具备相应的验收记录证明材料，如该项目工作内容包括边坡工程，则应自建成后经历不少于两个水文年；

2  应具备施工图勘察文件审查意见书或审查合格证明书；

3  应具备沉降、倾斜等变形监测证明资料；

4  勘察报告或设计明确要求通过现场载荷试验等方法确定地基或基桩承载力的，应具有现场试验成果；

5  运用自主创新关键技术的岩土工程勘察项目，应具有省部级政府部门或全国性学会协会组织的科技成果鉴定文件或验收意见，或取得国家主管机构颁发的专利证书和计算机软件著作权登记证书。

3.2.5  经预审合格递交初评的岩土工程设计、岩土工程咨询项目必须满足下列要求：

1  运用该技术成果的地下结构或工程基坑应完成一年及以上；建筑边坡（部分）应在治理后三年或以上；岩土工程治理项目的主体工程及其配套设施建设完成且达到正常使用工况条件一年以上，且具备可有效证明该主体达到安全稳定状态的监测资料；环境岩土工程对场地的生态修复效果应经验收合格两年或以上；

2  应具备该主体的分部分项或相关验收记录；

3  运用自主创新关键技术的岩土工程设计、咨询项目，应具有省部级政府部门或全国性学会协会组织的科技成果鉴定文件或验收意见，或取得国家主管机构颁发的专利证书和计算机软件著作权证书。

3.2.6  经预审合格递交初评的检测、测试、监测和工程物探项目必须满足下列要求：

1  检测、测试、监测成果为其目标体的物理（力学）、化学特性指标记录和分析报告的，应具备检测、测试、监测和工程物探成果的验收记录；

2  独立检测、测试、监测成果用于评估建设工程的整体稳定性、变形限值控制，或用于验证主要工程设计目标实现程度的，该建设工程的主体部分完工不应少于一年，并具有分部分项验收记录；建筑边坡的监测不应少于三年；工程物探成果应经过验收或验证；

3  运用自主创新关键技术的岩土工程检测、测试、监测和工程物探项目，应具有省部级政府部门或全国性学会协会组织的科技成果鉴定文件或验收意见，或取得国家主管机构颁发的专利证书和计算机软件著作权证书。

3.2.7  经预审合格递交初评的工程测量项目应满足下列要求：

1  应具有规划部门、建设单位或第三方质检机构的成果验收或质量检验证明；

2  控制测量、地形测量的成果，具有精度分析或精度检测资料；

3  运用自主创新关键技术的工程测量项目，应具有省部级政府部门或全国性学会协会组织的科技成果鉴定文件或验收意见，或取得国家主管机构颁发的专利证书和计算机软件著作权证书。

## 3.3评定方法

3.3.1  工程勘察项目评定应按表3.3.1执行。

表 3.3.1 工程勘察项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 项目影响程度； 2. 能够很好地运用综合技术手段系统解决工程中的关键技术问题； 3. 在风险规避、节能减排、环境和生态保护等方面取得显著效果。 |
| 技术创新 | 1. 采用自主研发的基础（系统）技术，实现关键技术创新，并成功运用； 2. 解决问题复杂程度。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 经济效益：节省项目工程投资效益； 2. 环境效益：采用技术和实践成果显著体现可持续发展理念，在环境和生态保护等方面取得重要的成效； 3. 社会效益：在国内、省内和全行业具有重要的示范引领作用。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 成功实施的技术解决方案在行业可持续发展和科技进步中具有突出的示范、 引领和促进作用。 |

- 4  建筑设计项目

- 4.1  一般规定

4.1.1  建筑设计项目包括公共建筑设计项目、一般工业建筑项目、既有建筑改造设计项目。

4.1.2  建筑设计项目的评定应注重项目的原创性和创新性，从整体构思、建筑与环境、功能与空间、多专业协调与建筑功能的匹配性、安全性及高效性，技术运用、可持续性及经济、社会及环境效益等维度进行综合评定。

- 4.2  提交资料

4.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料及A3图册和A0展板。

4.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料、展板照片等，拟申报一等成果应提供汇报演示文稿。

4.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  项目建设工程规划许可证复印件；

5  项目竣工验收报告复印件；

6  项目消防部门检测验收证明复印件；

7  项目用户意见复印件；

8  工程项目主要技术文件应提供报告、图纸、影像资料。上传的电子版图纸应图面清晰，图纸数量及深度能充分表达项目设计内容，并体现项目特点和创新点，不应全部照搬所有设计图纸；

9  工程项目立项依据性文件复印件；

10  项目施工图审查机构出具的审查合格书复印件；

11  其他文件（专项技术成果认定证明等）。

4.2.4  汇报演示文稿应采用PPT或PDF格式，长宽比16:9，内容应清晰反映项目概况、主要特点、技术难点、创新点等，每张技术图纸、图片上应注明图名或作简要说明，效果图应从不同角度反映项目全貌和特征。拟申报一等成果的汇报演示文稿不宜超过20页。

4.2.5  申报建筑设计项目应提供A3图册，并应满足下列要求：

1  项目情况简要介绍；

2  总平面图、主要平面图、立面图、剖面图。填色图总数一般不超过20张。平面图应注明总尺寸和轴线尺寸，立、剖面图总高和层高。图面线条、尺寸标注及文字说明等应有适宜的线宽和字体高度，应保证在打印成A3尺寸的情况下足够清晰。图纸数量以能完整反映项目内容为准；

3  实景照片一般不超过15张。室外应包括鸟瞰、含有周边环境的全景、建筑全景、局部、细部等；室内应包括主要厅堂及典型房间的全景、局部、细部等，着重表现空间关系；

4  所有图片材料均应有很好的清晰度，以便于输出利用及网上浏览。

4.2.6  申报建筑设计项目应提供A0展板两张，应包含下列内容：

1  申报项目制作展板两块同时寄送，展板大小以0号图板为准，按统一样式竖向排版，展板正面不应出现申报单位名称。展板应能够反映设计创作理念、技术难点、技术创新等重点；

2  展板要求左下角必须带系统申报生成的编号，展板模板应在申报系统中下载；

3  项目概况应包含项目名称、基地面积、建筑面积及（300～500）字的简要项目特点介绍；

4  技术图纸应能充分展示设计意图并包含总平面图、主要平面图、立面图、剖面图、分析图等；技术图纸相对较多的项目，应有选择的以能充分展示设计意图的为主，准确说明项目情况和设计特点；

5  实景鸟瞰照片或能反映项目全貌的实景照片、其他实景照片。

- 4.3  评定方法

4.3.1  建筑设计项目的评定应包括技术水平、技术创新，经济、社会、环境效益以及对科学技术进步的促进作用等方面的内容。

4.3.2  建筑设计项目评定应按表4.3.2执行。

表 4.3.2 建筑设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 规模容量适宜，规划功能分区合理，建筑布局合理，交通组织合理，景观规划合理，并与周围环境协调； 2. 建筑空间布局合理，满足功能、工艺要求，容量适宜，空间尺度合理，平面使用率高； 3. 建筑外观造型与环境协调，比例尺度等组织得体构造节点质量可靠，有良好的易维护性和安全性能； 4. 具有满足安全要求的高品质室内装修，并有与建筑、景观协调的室内外标识系统； 5. 结构体系和机电系统的选择与建筑空间关系有良好的吻合，并能提供安全、高效的运行和服务； 6. 建筑与场地之间生态环境的友好，资源利用节制，围护结构性能与环境相适应； 7. 结合地域和经济条件，采用适宜技术，达到良好效果； 8. 设计文件要满足国家现行的法律法规及标准的规定。 |
| 技术创新 | 1. 建筑布局、空间、造型及景观充分体现地域和文化特色； 2. 建立高品质,有创新性的公共开放空间,提高公共活动的活力； 3. 使用新材料及对其创新使用，实现建筑高品质的完成度； 4. 通过结构创新、机电系统创新，使得建筑质量、品质与效能有创新性提升； 5. 对既有公共建筑进行合理的创新改造利用。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 采用经济、合理的结构体系； 2. 合理的经济性和造价控制； 3. 具有防灾、减灾专项设计或预留有防疫、安检、避灾空间； 4．合理的无障碍设施配置，并满足无障碍信息的交流； 5．空间塑造给城市公共空间及其活力带来积极影响。 |
| 对创作及技术进步的促进作用 | 1.采用适宜的绿色生态或碳减排技术，实现节能环保、生态修复； 2.对新材料、新工艺、新技术的应用及创新有积极地尝试实践； 3.有相关提升建筑品质的专项设计及创新技术运用。 |

- 5  市政公用工程设计项目

- 5.1  一般规定

5.1.1  市政公用工程设计项目包括道路工程、桥隧工程、城市轨道交通工程、给水工程、污水处理工程、固废处理工程，以及燃气、热力工程设计。

- 5.2  提交资料

5.2.1  申报材料纸质文件应包含申报项目推荐表、申报表和附件证明材料。

5.2.2  申报材料电子文件应包含申报项目推荐表、申报项目汇总表、申报表、附件证明材料、主要设计图纸等。

5.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  申报单位（包括联合申报单位）营业执照和资质证书复印件；

2  项目立项依据文件（政府行政主管部门的立项批复文件等）；

3  申报单位与建设单位签订的合同书复印件；

4  项目竣工验收备案材料复印件；

5  项目建设单位或使用单位意见，经济效益、社会效益或环境效益证明文件；

6  按消防部门要求需提供的检测验收证明复印件；

7  建设单位出具的无重大质量安全事故证明；

8  已获奖励、论文、专利证书、专项技术成果认定证明文件复印件。

5.2.4  主要设计图纸需从施工图联审系统下载，带有设计单位资质的出图专用章、注册章、审查机构审查专用章。

5.2.5  主要设计图纸应包括项目总平面图及各专业类别要求的其他技术图纸，有工艺流程的应包含工艺流程图，图纸数量及详细程度以能说明项目内容及特点为准，原则上不超过 40 页。

5.2.6  申报一等成果的项目需提供5～10分钟的汇报演示文稿，需采用U盘存储，随纸质文件一同上报。

5.2.7  所有提交材料的电子文件与纸质文件不一致时，以纸质文件为准。

5.2.8  道路工程提交材料包含：

1  工程概况、道路功能定位、总体方案、技术标准、建设内容及规模、主要技术创新、建设工期、竣工验收情况、运营管理单位应用评价、社会效益、环境效益等；

2  图纸应包括但不限于总平面图、纵断面图、横断面图、道路结构图、交通组织图等。

5.2.9  桥隧工程提交材料包含：

1  工程概况、总体方案、技术标准、建设内容及规模、主要技术创新、建设工期、竣工验收情况、运营管理单位应用评价、社会效益、环境效益等；

2  大跨径桥梁在地震、风等灾害下设计和实施情况说明、桥梁结构耐久性和可维护性等情况说明；

3  隧道风水电运行维护情况说明、对周边环境影响的说明；

4  桥梁工程图纸包括但不限于总体平面布置图，桥型布置图，上、下部结构一般构造图，上、下部结构及主要节点钢筋（钢束）构造图等；

5  隧道工程图纸包括但不限于总平面图，平面布置图，纵向布置图，横断面布置图，主要结构和钢筋构造图，通风、排水、照明、供电、监控等主要图纸。

5.2.10  城市轨道交通工程提交材料包含：

1  工程概况、总体方案、技术标准、建设内容及规模、主要技术创新、建设工期、竣工验收情况、运营管理单位应用评价、社会效益、环境效益等；

2  图纸应包括但不限于线路与轨道、主要及代表性车站、主要区间、主要系统、停车场、车辆段以及人员流动分布图等；

3  单个批复里程数15km 以上的城市轨道交通项目，其土建设计项目成果最多可以拆分为2个项目，且均应由承担总体设计工作的设计单位参与申报；其余各项专业成果不得拆分申报。

5.2.11  给水工程提交材料包含：

1  工程概况、处理工艺、运行以来水质统计、综合供水能力、安全性能和运行状况、主要技术创新（新工艺、新技术、新设备、新材料）、解决关键技术难题、绿色低碳环保理念、智慧水务相关设计、技术经济指标、建设工期、竣工验收情况、运营管理单位应用评价、社会效益、环境效益等；

2  图纸内容应包括给水处理厂、泵站、管线等。

5.2.12  污水处理工程提交材料包含：

1  工程概况、处理工艺、运行以来水质统计、安全性能和运行状况、主要技术创新（新工艺、新技术、新设备、新材料）、解决关键技术难题、绿色低碳环保理念、智慧水务相关设计、技术经济指标、建设工期、竣工验收情况、运营管理单位应用评价、社会效益、环境效益等；

2  图纸内容应包括污水处理厂、泵站、管线等。

5.2.13  固废处理工程提交材料包含：

1  工程概况，项目背景，建设内容，处理规模，主要设备工艺，物料平衡计算，产出物标准，经济、社会及环境效益分析，用地情况，勘察情况，环境影响评价及批复，节能评价及批复，主要技术创新，建设工期，竣工验收情况，运营管理单位应用评价；

2  生活垃圾、餐厨垃圾及建筑垃圾处理方案，设备运行情况，存在问题，资源化利用方案，区域协同方案，水质、土壤及大气监测报告及评价报告；

3  图纸应包括但不限于工艺、建筑、结构、给排水、暖通、消防、附属工程等专业图纸。

5.2.14	 燃气及热力工程提交材料包含：

1  用户说明应具体说明该工程是否能达到设计指标，如燃气产量和质量，供热能力和质量，同时需说明目前供应情况及产生的效益；

2  申报燃气、热力工程项目应提供消防部门验收合格证明；

3  燃气图纸：输配总平面图、工艺图、调压站、安全专项图；

4  热力图纸：平面图、工艺图、换热站、安全专项图。

- 5.3  评定方法

5.3.1  对申报表和附件证明材料进行初审时，应对资料的符合性和完整性作出评价，初审通过后方可进入下一阶段正式评定。

5.3.2  市政公用工程设计项目评定应按照表5.3.2执行。

表5.3.2 市政公用工程设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1.综合性项目综合性强，涉及专业广，技术难度大，工程和环境条件复杂, 综合解决方案合理； 2.先进性项目先进性高，工程以人为本，充分考虑人民对基础设施的需求，切实解决存在的问题； 3.系统性项目功能布局合理，系统性强，工程所达到的功能、性能指标优异； 4.协调性配套专业齐全可靠，各专业配合合理； 5.低碳性设计理念先进，绿色低碳环保理念得到落实； 6.经济性项目技术经济指标先进。 |
| 技术创新 | 1.创新性强，解决关键技术难题； 2.开展专项技术研究，并落实到工程应用； 3.技术集成和系统管理取得重大成果； 4.申报项目形成专利、论文（论著）、标准； |

续表5.3.2

| 评审指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 经济、社会、环境效益 | 1.取得显著的社会效益和环境效益； 2.具有显著的社会影响力（业主、行业协会、政府部门的评价）； 3.对行业发展有重大的促进作用。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 1.项目形成的创新成果、专利标准对科学技术进步的作用特别显著； 2.项目形成的创新成果、专利标准对科学技术进步的作用显著； 3.项目形成的创新成果、专利标准对科学技术进步的作用较显著； 4.项目形成的创新成果、专利标准对科学技术进步的作用一般。 |

- 6  园林景观与生态环境设计项目

- 6.1  一般规定

6.1.1  园林景观与生态环境设计项目包括以下类别：城市公园、园林景观（含郊野公园、湿地公园、森林公园等）、其他绿地设计项目以及传统园林及历史文化街区景观、乡村环境、生态修复（棕地修复和生态环保类）、林地景观等设计项目。

6.1.2  涉及市政、建筑等多专业的大型综合项目申报园林景观与生态环境设计项目评定，应以园林景观与生态环境为主要设计内容。

- 6.2  提交资料

6.2.1  申报材料纸质文件应包含申报表和附件证明材料，按规定要求加盖单位公章并装订成册。

6.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、项目情况表、申报表、附件证明材料、汇报演示文稿、各专业图纸、项目照片等。

6.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  申报单位（包括联合申报单位）营业执照复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  工程项目立项或城乡规划主管部门批准的依据性文件复印件；

5  消防部门验收合格或消防备案登记证明；

6  建设工程竣工验收备案证明；

7  建设单位、使用单位的意见书，或经济、社会或环境效益证明文件；

8  建设单位或主管部门出具的无重大安全质量事故证明，每个单位可提交1份；

9  采用突破国家、地方技术标准的新技术、新工艺、新设备、新材料的工程项目应提供相关技术鉴定证明或专家评审意见，自主创新技术应具有省部级以上科技成果鉴定证书。

6.2.4  一等成果应提供汇报演示文稿，该文稿采用PPT或PDF格式，长宽比16：9，内容应从项目的概况、主要特点、参数、流程、效果图、实景照片等不同角度反映项目全貌和特征。每张实景图片应作简要说明，效果图不得代替实景照片。汇报演示文稿不宜超过20页。

6.2.5  申报项目主要技术文件包含电子版图纸及影像照片。电子版图纸应是签字盖章的正式施工图，要求图面清晰，内容主要包括总平面图、竖向设计图、种植设计图、重要节点设计详图、工程照片以及体现创新内容的相关图纸等。图纸数量及深度以能说明项目内容及特点为准，不宜超过20张。所提供影像照片分辨率不应小于300dpi，应能反映项目实施前后对比情况，并做简要说明。

- 6.3  评定方法

6.3.1  申报园林景观与生态环境设计项目应落实科学发展观，符合相关上位规划，从设计理念、构思和实施效果评估设计质量，宜包含：采用的新技术、新方法；提供新技术、新方法等相关的研究和分析；对原有资源、城市风貌的保护及利用。

6.3.2  园林景观与生态环境设计项目评定应按照表6.3.2执行。

表 6.3.2 园林景观与生态环境设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 项目规模、技术难点、复杂程度、综合性极强； 2. 项目规模、技术难点、复杂程度、综合性较强； 3. 技术难点、复杂程度、综合性较强。 4. 能结合场地环境特点及项目要求进行设计，立意构思新颖； 5. 功能分区布局合理；空间形式丰富多样； 6. 设计能够准确表达设计构思，总体布局结构合理，竖向控制科学合理，道路系统畅通连贯，建筑小品体量适当，空间尺度合理； 7. 植物品种选择多样，适地适树，以便于后期维护管理； 8. 植物品种配置科学合理、层次丰富，符合植物相生、相克的生态习性。 |
| 技术创新 | 1. 解决技术难题，采用新技术、新产品、环保材料、新型材料、植物品种（乡土树种、新优品种等）、自主研发创新技术的应用等有公认的突出效果； 2. 解决技术难题，采用新技术、新产品、环保材料、新型材料、植物品种（乡土树种、新优品种等）、自主研发创新技术的应用等有公认的显著效果； 3. 解决技术难题，采用新技术、新产品、环保材料、新型材料、植物品种（乡土树种、新优品种等）、自主研发创新技术的应用等有公认的明显效果。 4. 对原有资源的再生利用，强化黑土地保护、湿地修复等地域性要求。 5. 增加寒地技术指标（如抗冻、雪荷载设计等）。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 合理的经济性和造价控制，满足节约型园林的要求； 2. 社会性认同（业主、行业协会、政府部门），及公众的参与度高，产生较大正面社会反响，对区域文化形象提升有深远影响； 3. 对城市风貌的保护、生态文明建设、文脉传承等方面的推动作用 4. 人性化设计（无障碍设计），以人为本，改善生态环境、生物多样性、低碳等方面产生显著的效益。 |

续表 6.3.2

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 对科学技术进步的促进作用 | 1. 创新性地采用了新的技术和理念，在国内、省内具有重要的示范引领作用； 2. 采用适宜的绿色生态技术，对新材料、新工艺、新技术的应用及创新有积极地尝试实践； 3. 成功实施的技术解决方案，对行业同类项目发展建设具有促进作用。 4. 有比较成熟和成功运用过了专有技术或者专利技术，该技术在绿色、生态、环保、低碳、材料、植物引种、材料等方面对科学技术进步起到作用。 |

- 7  传统建筑设计项目

## 7.1  一般规定

7.1.1  传统建筑设计项目包括下列类别：

1  建筑遗产保护与利用设计项目：对法定文物建筑和历史建筑进行存真性修缮和适应性利用的设计成果；

2  传统聚落保护与活化设计项目：对国家或省级保护法规认定的历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区，以及国家或省级政策认定的传统村落进行保护活化及品质提升的设计成果；

3  历史环境延续与再生设计项目：在上述法定保护对象建设控制地带内，体现新旧共生、文脉协调的设计项目。

7.1.2  传统建筑设计项目的评定应充分体现所在地域和民族的文化传统，与地域和民族传统建筑环境之间具有明显的呼应关系；所运用的建筑语汇应体现出地域和民族文化的底蕴；项目应充分体现生态、环保、人文及经济性等要素，并在传统的基础上进行创新发展。

7.1.3  文物建筑保护修缮、历史建筑保护与更新设计项目的评定应符合下列规定：

1  项目应具备相应的法定保护身份；

2  应充分考证其历史原状，开展病害勘察，并制定科学的应对措施；

3  在保护其历史价值的基础上，结合活化利用进行创新发展。

7.1.4  申报历史风貌街区、传统村镇保护更新的项目应符合下列规定：

1  项目应保护和传承其历史风貌特点；

2  在规划布局、业态策划、建筑风貌等方面体现创新拓展，确保历史风貌的延续性和完整性。

7.1.5  申报单位（包括联合申报单位）应具备与项目相关的文物保护工程勘察设计资质。

7.1.6  传统建筑设计项目应符合国家及地方文化遗产保护法规、城乡规划、防火、环保、节能等要求，不得破坏历史风貌和文化价值。

7.1.7  涉及建筑主体和承重结构变动的项目，需提交原结构设计单位或具有相应资质单位的检测报告及加固方案，并附专家评审意见。

## 7.2  提交资料

7.2.1  申报材料纸质文件应包括申报项目推荐表、申报表和附件证明材料。

7.2.2  申报材料电子文件应包含申报项目推荐表、申报项目汇总表、申报表、附件证明材料、主要设计图纸等。

7.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  项目竣工验收报告复印件或相关证明文件；

5  项目消防部门检测验收证明复印件；

6  项目用户意见复印件；

7  项目主要技术文件（图纸、技术参数、运维记录、照片）；

8  项目已获奖励、专项技术成果认定证明文件等其他文件。

9  反映申报项目设计意图和工程情况的图纸和设计说明，图纸规格为蓝图或A3白图。

7.2.4  申报传统建筑设计项目应提供技术图纸，并应满足下列要求：

1  项目情况简要介绍；

2  图纸一般不超过20张，包括区域位置图（可为卫星地图）、环境关系图、总平面图、主要平面图、立面图、剖面图，必要的分析图。平、立、剖面图要标注两道尺寸线（总尺寸和轴线尺寸；总高和层高），应直接以施工图填色。图面线条、尺寸标注及文字说明等应有适宜的线宽和字体高度，保证A3打印足够清晰，评定图纸的电子版宜为PDF格式，要求图面清晰；

3  实物照片一般不超过15张。图片具有较好的清晰度，其分辨率应不小于300dpi，图片尺寸不小于420mm×297mm（一般相当于像素4900×3500）。图片格式为JPG。室外照片包括鸟瞰、含有周边环境的全景、局部、细部等；室内照片包括主要厅堂及典型房间的全景、局部、细部等，着重表现空间关系；

4  图纸、图片应进行排序编号和命名，编号为2位数。一般应按照填色图、室外照片、室内照片的顺序。编号顺序自01起始。

## 7.3  评定方法

7.3.1  传统建筑设计项目的评定应包括技术水平、技术创新，经济、社会、环境效益以及对科学技术进步的促进作用等方面的内容。

7.3.2  传统建筑设计项目评定应按照表7.3.2执行。

表 7.3.2传统建筑设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 设计与保护理念的先进性，前瞻性和创新性，并对同类项目有示范引领作用； 2. 采用了大量的新技术、新材料及新工艺很好地保持了建筑原有历史风貌； 3. 设计项目建筑整体与周边环境高度融合或保护项目符合历史环境特征，不仅保持项目本身的历史风貌，还兼顾了项目所在区域的文脉延续和风格统一； 4. 建筑风貌和元素应用对传统文化表达准确性，手法恰当。 |
| 技术创新 | 1. 采用创新技术、工艺解决关键技术难题并对同类项目有示范借鉴作用； 2. 采用新技术、新工艺、新材料并取得良好效果； 3. 合理恰当解决传统建筑规制限制、建筑材料应用等与国家相关现行规范之间的冲突； 4. 运用成熟技术，材料，工艺，实现预期设计目标。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 社会性认同（业主、行业协会、政府部门）及公众的参与度高，产生较大正面社会反响，对区域文化形象提升有深远影响； 2. 项目的历史价值得到极大提升，产生较大社会影响力； 3. 绿色、环保设计理念先进，项目全生命周期均带来良好环境效益； 4. 对城市风貌的保护、生态文明建设、文脉传承等方面的推动作用。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 1. 创新性地采用了新的技术和理念，形成了样板工程，对行业同类项目具有引领作用； 2. 合理采用了新的技术和理念，并推动行业同类项目进一步发展； 3．项目所采用的技术和理念对行业同类项目的发展有一定的影响力； |

- 8  住宅与住宅小区设计项目

- 8.1  一般规定

8.1.1  本标准所指住宅为城镇开发区边界内的新建、扩建及改造的成套住宅。

8.1.2  住宅与住宅小区设计项目应包括：

1  住宅与住宅小区，含小区和单体两种类型，住宅小区规模不宜小于1个组团300户，并附有不小于3项代表性住宅单体建筑及主要配套建筑；

2  康养类住宅，含老年人照料设施和养老社区；

- 8.2  提交资料

8.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表和项目情况表、申报表、附件证明材料、A0展板。

8.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表和项目情况表、申报表、附件证明材料、不超过10分钟的汇报演示文稿、展板、各专业图纸、项目照片等。

8.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  申报单位(包括联合申报单位)营业执照、资质证书；

2  工程项目立项或城乡规划主管部门批准的依据性文件；

3  施工图设计文件审查合格证明；

4  消防部门验收合格或消防备案登记证明；

5  建设工程竣工验收备案证明；

6  住户满意度调查证明文件，或经济、社会或环境效益证明文件；

7  结构超限项目应提供抗震设防专项审查意见；

8  采用突破国家、地方技术标准的新技术、新工艺、新设备、新材料的工程项目应提供相关技术鉴定证明或专家评审意见，自主创新技术应具有省部级以上科技成果鉴定证书；

9  老旧小区改造项目应提供房屋质量检测报告；

10  其他证明材料。

8.2.4  汇报演示文稿宜符合下列规定：

1  采用PPT或PDF格式，长宽比16:9；

2  内容应清晰反映项目概况、主要特点、技术难点、创新点和实施效果等；

3  每张技术图纸、图片上应注明图名或作简要说明，实景照片应从不同角度反映项目全貌和特征，效果图不得代替实景照片；

4  汇报演示文稿不宜超过20页。

8.2.5  申报项目应提供A0展板一张，按统一样式竖向排版，展板正面不应出现申报单位名称。展板应清晰反映设计内容、创作理念、技术难点、技术创新等，包含：

1  项目概况，应包含项目名称、建设地点、竣工时间、基地面积、建筑面积，建筑层数，300字~500字的简要项目特点介绍；

2  技术图纸，应包含总平面图、主要平面图、立面图、剖面图、反映项目特色的分析图等，应能充分展示设计意图；

3  实景鸟瞰照片（或能反映项目全貌的实景照片）、其他实景照片。

8.2.6  申报项目主要技术文件除建筑专业提供填色图外，其他专业图纸应经施工图设计审图合格，并按规定加盖单位、注册建筑师或勘察设计工程师印章的技术文件，每个专业图纸数量不宜超过20张。施工图出图后有重大设计变更时，应提供相应材料，附在相应专业图纸内。具体可包括但不限于下列内容：

1  建筑专业（填色图）：总平面图、主要平面图、立面图、剖面图。平、立、剖面图应注明两道尺寸线，包括总尺寸和轴线尺寸，总高和层高。图面线条、尺寸标注及文字说明等应用适宜的线宽和字体高度，图纸应保证在打印成 A3图幅的情况下足够清晰；

2  结构专业：设计说明，各层基础平面布置图、主要详图，各层结构布置图，主要结构详图，能反映技术先进性的图纸和文字说明；

3  暖通动力专业：设计说明，冷热源原理图，平面布置图，主要设备表，风原理图，水系统原理图、平面图；

4  给水排水专业：设计说明，室外给水排水总平面图，主要设备及材料表，主要系统图，主要平面图，主要设备机房详图，工艺流程图；

5  电气专业：设计说明（含建筑电气及智能化），高低压配电系统图和配电干线图、配电箱系统图（照明空调动力分别选1张~2张）、主要弱电系统图或原理图（含消防、安防、通信、建筑设备监控、分项计量等）、变电所和发电机房平面图及主要剖面图、照明空调动力及各类智能化平面图（分别选1层~2层）、建筑电气及智能化总平面图。

8.2.7  申报项目应提供实景照片，且宜符合下列要求：

1  每个申报项目一般不超过15张，为室外10张、室内5张（特殊工程可例外）。室外照片包括鸟瞰，含有周边环境的全景，建筑全景、局部、细部等，室内照片包括主要厅堂及典型房间的全景、局部、细部等，着重表现空间关系；

2  照片分辨率不应小于300dpi，图片尺寸不应小于420mm×297mm。

- 8.3  评定方法

8.3.1  住宅与住宅小区项目的评定应包括技术水平、技术创新，经济、社会、环境效益以及对科学技术进步的促进作用等方面的内容。

8.3.2  住宅与住宅小区设计项目评定应按表8.3.2执行。

表8.3.2 住宅与住宅小区设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定基准与要素 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 规模容量适宜，规划功能分区合理，配套设施完善，建筑布局合理，交通组织合理，居住物理环境合理，满足日照、通风、卫生等标准的规定；并与周围环境协调； 2. 符合地域居住习惯的合理建筑空间布局，满足功能要求，日照、通风采光良好，空间尺度合理，平面使用率高； 3. 建筑外观造型与环境协调，比例尺度协调美观，建材的肌理、质感、色彩等组织得体，具有一定的识别性，构造节点质量可靠，有良好的易维护性和安全性能； 4. 具有满足安全和环保要求的合理室内装修，具有满足不同使用功能的合理景观设计，建筑、景观、室内设计相互协调； 5. 结构体系和机电系统的选择与建筑功能及空间有良好的吻合，并能提供安全、高效的运行和服务； 6. 建筑与场地之间的生态环境友好，资源利用节制，围护结构性能与环境气候相适应； 7. 设计文件要满足国家现行的法律法规及标准的规定。 |
| 技术创新 | 1. 建筑布局、空间、功能、造型、室内及景观体现地域和文化特色； 2. 有创新性的居住模式，如绿色居住、健康居住、弹性居住、科技居住、共享社区等； 3. 使用新材料及对其创新使用，实现建筑高品质的完成度； 4. 通过结构创新、机电系统创新，使得建筑质量、品质与效能有创新性提升。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 合理的经济性和造价控制； 2. 具有防灾、减灾专项设计或预留有防疫、安检、避灾空间； 3. 适老化的全龄社区，合理的设施配置； 4．住区空间塑造与城市公共活动空间相互联动，形成更加宜居城市空间环境。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 1. 采用适宜的绿色生态和碳减排技术，对新材料、新工艺、新技术的应用及创新有积极的尝试实践； 2．创新有积极地尝试实践。 |

- 9  工程勘察设计软件项目

- 9.1  一般规定

9.1.1  工程勘察设计软件项目包括以下类别：

1  工程勘察和工程设计类软件；

2  工程管理类软件：与工程勘察和工程设计密切相关的管理软件；

3  产业互联网平台类软件：协同平台类和运行服务类等软件；

4  融合应用人工智能、大模型、大数据等技术的辅助工具类软件；

5  软件：基础平台类、公共服务类和新产品、新业态类软件。

9.1.2  申报工程勘察设计软件项目的单位应具有政府行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书，软件公司应有工商注册证书，专业研究所应有上级主管部门批准的证书。

9.1.3  工程勘察设计单位自行开发或合作开发的软件；软件引进后经二次开发的应用开发成果；具有自主版权的适用于工程勘察设计行业的软件公司研制的软件。

9.1.4  每个参评软件只能申报一次，集成软件系统不能拆成多个软件重复申报。

- 9.2  提交资料

9.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表和项目情况表、申报表和附件证明材料、主要技术文件、成果文件。

9.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、项目情况表、申报表、附件证明材料、技术文件等。

9.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  申报单位(包括联合申报单位)营业执照复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目立项的依据性文件复印件；

4  项目合同复印件；

5  项目竣工验收报告复印件；

6  软件开发模式：原创软件、二次开发；

7  软件类别：工程勘察和工程设计类、工程管理类、产业互联网平台类、其他；

8  软件符合哪类现行国家规范；

9  软件试用的起始时间；

10  保密级别：绝密、机密、秘密、不限制；

11  鉴定证书(含专家的姓名、职称、所学专业、从事的工作):申报的软件必须通过鉴定和省级及以上（CMA认证资格）专业机构测评，并经过实际应用、具有显著经济效益、社会效益或能提高管理效率；

12  测评报告(含测评资料)：申报的软件必须经过第三方测评，并取得合格测评报告；

13  项目用户意见复印件。

9.2.4  主要技术文件、成果文件包括但不限于软件使用说明书或用户手册等。

- 9.3  评定方法

9.3.1  工程勘察设计软件项目的评定应包括技术水平、技术创新、经济、社会及环境效益及对科学技术进步的促进作用等方面内容。

9.3.2  工程勘察设计软件项目评定应按表9.3.2执行。

表9.3.2 工程勘察设计软件项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | - 软件水平 1)开发水平：技术路线、系统设计、实现方法整体处于国际前沿； 2)应用表现：软件功能强大、性能优良、用户体验好； 3)完备性：软件可维护性很好、可扩充性很强、文档资料质量很高。 - 软件能力 解决了行业或领域的重大技术问题。 |
| 技术创新 | - 软件技术 成果填补国内或行业空白，技术路线或系统设计独创性强； - 前沿技术应用 成果融合应用了人工智能、大模型及大数据等前沿科技技术； - 专业技术 解决了单一专业重大技术难题或实现了多学科融合、多专业协同或创新了工作模式。对行业或领域的创新发展具有显著作用。 |

续表9.3.2

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 经济、社会及环境效益 | - 经济效益 软件在本单位或社会上得到了推广应用，经济效益(直接效益和间接效益)明显，取得 1000万元人民币以上； - 社会效益 1）推动了信息化发展和数字化转型，推进相关领域变革； 2）促进了行业发展，具有一定示范性，应用前景良好； 3.环境效益 软件具备量化核算管控勘察设计项目的节能、减碳功能。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | - 科技发展 - 显著推动行业或领域的科技发展； - 显著推动行业或领域的信息技术发展，为行业或领域的软件技术研发提供了技术路径； - 工程技术 1)对解决行业或领域的重大工程技术问题具有重要作用； 2)对软件研发和信息化发展具有示范作用。 |

- 10  工程标准设计项目

## 10.1  一 般规定

10.1.1  工程标准设计项目包括国家、行业、地方及团体层级的标准设计图集，涵盖建筑、结构、给水排水、暖通动力、电气、市政、勘察、园林景观等专业领域。

10.1.2  工程标准设计项目应为正规出版物，经建设行政主管部门、行业主管单位或依法注册的社会团体批准发布，且满足以下条件：

1  出版后已在工程设计或施工中使用满一年，使用效果显著；

2  符合国家方针政策及现行标准；

3  技术先进、经济适用，实现标准化、系列化、通用化和工业化生产；

4  合理采用新技术、新材料、新设备、新工艺，具有显著经济和社会效益；

5  符合国情，充分利用资源，安全可靠，便于施工，落实环保措施。

10.1.3  申报单位应为标准设计图集的主编单位；两个及两个以上单位共同完成的，须联合申报并在申报表中列明全部主编单位。

## 10.2  提交资料

10.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、申报表及附件证明材料、工程标准设计图集。

10.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、申报表及附件证明材料、工程标准设计图集PDF版本。

10.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  申报单位（包括联合申报单位）营业执照、资质证书复印件；

2  项目立项及批准实施的依据性文件（包括团体标准发布机构的批准文件）复印件；

3  批准实施的依据性文件复印件；

4  申报项目的文字说明总结；

5  两个以上设计或施工单位的使用证明文件。

## 10.3  评定方法

10.3.1  工程标准设计项目的评定应包括技术水平，技术创新，经济、社会、环境效益及对科学技术进步的促进作用等方面内容。

10.3.2  工程标准设计项目评定应按表10.3.2执行。

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 内容先进：方案技术先进、安全可靠，充分考虑各种常见情况的可选方案；技术内容严格遵守我国现行标准，适当参考国际先进标准； 2. 框架科学：逻辑清楚，便于使用者查找和选用； 3. 表达清晰：对技术方案的表达详尽、内容完整，深度满足使用要求，便于理解； 4. 制图严谨：图面无技术性错误，非技术性差错率不超过万分之一。 |
| 技术创新 | 1. 标准化创新：对技术、产品具有明显的标准化、规范化作用，能够为相关技术和产品的进一步优化、提升和创新提供有力的技术支撑； 2.“四新”技术应用：积极采用新技术、新材料、新工艺、新产品的内容； 3. 形式创新：将标准设计与数字化等技术进行有效融合，创新产品形式，具备更强大功能； 4. 体现行业协同创新与市场响应能力。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 标准设计通过提质增效产生的效益：标准设计提供的技术方案能够有效保障工程质量、提高建设效率，通过提质增效节省大量建设成本； 2. 社会效益：对于推动建筑行业高质量发展和城市更新、乡村建设等国家重要政策落地实施能够发挥重要作用； 3. 环境效益：标准设计内容对于“四节一环保”有非常明显的促进作用，为生态保护提供行之有效的具体措施； 4. 符合社会和行业需求：标准设计符合量大面广的原则，被行业广泛关注和使用。 |

表10.3.2 工程标准设计项目评定指标

续表10.3.2

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 对科学技术进步的促进作用 | 1.科技成果推广应用：对近几年科技成果的推广和应用能够发挥很大作用； 2.推动建筑业质量提升：通过总结提炼行业成熟技术和科学做法，树立高质量标杆，为工程项目提供高质量的设计、施工方法和措施； 3.引领技术发展：标准设计的应用，能够为某一领域或产业链的技术进步提供有力支撑，为其他先进技术的应用提供有效指引。 |

# 11  建筑电气设计项目

## 11.1  一般规定

11.1.1  建筑电气设计项目包括公共建筑、居住建筑、工业建筑的电气工程，但不包括这些工程的建筑智能化系统。

11.1.2  申报电气设计项目应符合下列规定：

1 工程的方案和系统设计合理，设计符合国家与行业规范、标准，技术文件齐全，计算内容完整准确，数据精确可靠；

2  符合国家关于绿色、节能政策的要求，设计理念先进，措施有效。在建筑电气工程设计上有所创新和发展，对提高建筑电气设计水平有指导意义；

3  在建筑电气工程设计中解决了难度较大的技术问题，对提高建筑电气设计水平有推动作用。

## 11.2  提交资料

11.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料。

11.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、申报表、附件证明材料、专业图纸、项目照片等。

11.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  项目竣工验收报告复印件；

5  项目消防部门检测验收证明复印件；

6  项目用户意见复印件；

7  项目主要技术文件（图纸、技术参数、运维记录、照片）。

8  其他材料。

11.2.4  申报建筑电气设计项目主要技术文件包括图纸、照片等， 并应符合下列规定：

1  反映申报项目设计意图和工程情况的图纸和设计说明，图纸应为蓝图或A3白图；

图纸应包含以下内容：

1） 包含节能、绿色建筑部分的电气设计说明；

2） 高、低压配电系统图；

3） 变配电所平、剖面图；

4） 电力、照明干线系统图；

5） 变配电室所在楼层、一层、二层、标准层、屋顶层的电力、照明、火灾自动报警及联动平面图；

6） 火灾自动报警、消防联动设计说明；

7） 火灾自动报警、消防联动及消防相关的系统图；

8） 防雷、接地平面图；

9） 一张（典型）电力配电箱系统图；

10） 一张（典型）照明配电箱系统图；

11） 用电负荷计算书；

12） 其他代表本项目技术创新的相关图纸。

2  评优图纸的电子版宜为PDF格式，要求图面清晰；

3  所有图纸、照片均不得出现申报单位名称或设计人员姓名，否则按初审不通过处理；

4  反映电气系统设计特点、功能效果的实景照片不应少于3张，并应附简要说明；

5  申报项目汇报PPT或视频。

## 11.3  评定方法

11.3.1  建筑电气设计项目的评定应包括技术水平、技术创新、 经济、社会、环境效益及对科学技术进步的促进作用等方面内容。

11.3.2  建筑电气设计项目评定应按表11.3.2执行。

表11.3.2  建筑电气设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 供配电、应急（或备用）电源系统的合理性及可靠性； 2. 配变电所及其他机房位置和内部设备布置的合理性； 3. 电力及照明系统的合理性及可靠性； 4. 电气安全、防雷接地系统的合理性、可靠性； 5. 火灾报警及联动系统的全面性及合理性； 6. 节能环保、运行维护措施的有效性； 7. 电气控制系统的合理性和适应性； 8. 应满足国家或行业、地区的设计规范以及其他检验、安装规范要求，不得有违反强条的设计内容。 |

续表11.3.2

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术创新 | 1.解决关键技术难题； 2.采用新技术/新产品； 3.申报项目所产生的专利和论文（论著）； 4.已获得国内、省内绿色认证及其等级。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1.综合经济效益及节能效益； 2.低碳及环保的效益； 3.社会认同性（业主、行业协会、政府部门的评价）。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 项目有比较成熟和成功运用的专有技术或专利技术，该技术对促进科学技术进步起到作用。 |

# 12  建筑环境与能源应用设计项目

## 12.1  一般规定

12.1.1  建筑环境与能源应用项目包括以下类别：

1 民用建筑暖通空调工程设计；

2 一般工业建筑暖通空调工程设计；

3 既有建筑暖通空调改造工程设计。

12.1.2 申报建筑环境与能源应用设计项目应符合下列条件：

1  在暖通空调工程设计上有所创新和发展，对提高暖通空调设计水平有指导意义；

2  在暖通空调工程设计中解决了难度较大的技术问题，对提高暖通空调设计水平有推动作用；

3  在暖通空调工程设计中节约能源、保护环境，取得显著节能效果和社会、经济效益；

4  在暖通空调工程设计中提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动场所，体现“以人为本”的绿色建筑宗旨。

## 12.2  提交资料

12.2.1  申报材料纸质文件应包括申报项目推荐表、申报表和附件证明材料。

12.2.2  申报材料电子文件应包含申报项目推荐表、申报表、附件证明材料、专业图纸、项目照片等。

12.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1 工程项目承担单位法人证书复印件；

2 工程项目承担单位相应资质证书复印件；

3 工程项目立项依据性文件复印件；

4 无重大安全质量事故证明文件；

5 工程项目验收文件复印件；

6 工程项目用户意见（经济、社会或环境效益证明文件）；

7 其他文件（已有奖励、涉密项目处理、专项技术成果认定证明、合作勘察设计项目证明等）；

8 工程项目主要技术文件（计算分析报告、图纸、影像资料）；

9 实测分析报告（非必备）；

10 反映申报项目设计意图和工程情况的图纸和设计说明，图纸规格为蓝图或A3白图；

11 所有材料均应有良好的清晰度，以便于输出利用及网上浏览。

12.2.5 申报材料应按省内相关申报文件要求填写，要求申报信息准确详实，突出项目特点。

## 12.3  评定方法

12.3.1  建筑环境与能源应用设计项目评定应包括技术水平、技术创新、经济和社会环境效益及可再生能源利用等方面内容。

12.3.2  建筑环境与能源应用设计项目评定应按表12.3.2执行。

表12.3.2  建筑设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1.能源利用与冷热源配置的合理性（形式、容量、台数等）,可再生能源利用(太阳能、地热能等可再生能源等)采用余热回收、空气源热泵等高效技术； 2.输配系统及参数的合理性（系统形式、设计参数、ECHR值、Ws值等）； 3.末端系统设置的合理性； 4.设备参数的准确性与完整性，采用高效的设备； 5.绿色节能技术的有效性与可实施性； 6.实际运行数据及合理分析。 7.配置智慧能源管理、能耗监测系统； 8.BIM模型在工程中的应用。 |
| 技术创新 | 1.解决的主要技术难题； 2.采用的新技术/新产品，应用国家领先技术（如零碳建筑技术、高效蓄冷/热等）； 3.对设计难点做专题研究、分析并提出合理的结论。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1.经济效益：较国家现行节能标准有所提高，增量投资回收期≤8年； 2.社会效益（含节能及环保效益）; 3.社会认同性（业主、行业协会、政府部门的评价）获省部级以上绿色建筑标识或国际认证。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 工程项目中有比较成熟和成功运用的专有技术或专利技术，该技术对促进科学技术进步起到作用 1.科研成果转化， 2.获得发明专利或实用新型专利 |

# 13  建筑智能化设计项目

## 13.1  一般规定

13.1.1  建筑智能化设计项目包括以下类别：

1  居住建筑智能化工程设计；

2  公共建筑智能化工程设计；

3  一般工业建筑（不含工艺流程复杂、大、中型与成套工程设计为主的工业建筑）智能化工程设计；

4  园区类智能化工程设计。

13.1.2  建筑智能化设计项目应包含建筑设备监控管理系统、公共安全系统、信息设施系统、机房工程和智能化集成系统。

13.1.3  申报建筑智能化设计项目应符合下列规定：

1 申报的建筑智能化设计项目应是完整的建筑智能化工程设计项目；

2 智能化方案和系统架构合理，设计符合国家与行业规范、标准，技术文件齐全，计算内容完整准确，数据精确可靠；

3 符合国家关于绿色、节能政策的要求，设计理念先进，措施有效。在建筑智能化项目设计上有所创新和发展，对提高建筑智能化设计水平有指导意义；

4 在建筑智能化项目设计中解决了难度较大的技术问题，对提高建筑智能化项目设计水平有推动作用。

## 13.2  提交资料

13.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料。

13.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、申报表、附件证明材料、专业图纸、项目照片等。

13.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  项目竣工验收报告复印件；

5  项目消防部门检测验收证明复印件；

6  项目用户意见原件（包括项目取得经济、社会效益和节能效果评价的说明）或业主单位表扬信；

7  原则上不少于三个月的智能化系统运维记录复印件；

8  其他文件（已获奖项证明，技术成果认定证明等）。

13.2.4  申报建筑智能化设计项目应提供以下资料：

1  项目设计图纸、主要设备材料表，图纸为电子版PDF格式，要求图面清晰，设计图纸应包含项目工程概况、设计说明、主要系统概述、平面图、系统功能图、结构图、拓扑图、示意图、总体架构图等技术方案、系统点表及配置以及技术参数等能够完整反映申报先进性、创新性的支持文件；

2  项目应用场景、功能效果的照片6张，并附简要说明；

3  申报项目汇报PPT或视频。

## 13.3  评定方法

13.3.1  建筑智能化设计项目的评定应包括技术水平、技术创新、经济、社会、环境效益及对科学技术进步的促进作用等方面内容。

13.3.2  建筑智能化设计项目评定应按表13.3.2执行。

表13.3.2 建筑智能化设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 综合性：项目综合性强、功能复杂，项目规模大，技术难度高，智能化综合解决方案合理； 2.先进性：项目先进性高；智能化工程体现以人为本，充分考虑用户对智能设施的需求，切实解决存在的问题； 3.系统全面性：项目包含智能化子系统通用的多项及以上系统，系统全面且具创新亮点，具有IBMS或BMS、CIS\CAS\IAS等集成平台加分； 4.深度性：设备清单以及规格参数完整、达到建筑工程设计文件编制深度规定中智能化专项施工图设计深度要求； 5.低碳性：设计理念先进，绿色低碳环保理念得到落实,符合国家关于绿色、节能政策要求，设计理念先进，措施有效。 6.系统总体架构合理，集成度高。应用系统采用分层架构，整合底层基础资源； 7.系统安全性：各应用系统应针对系统安全进行规划设计，安全策略应涵盖从底层到应用层.核心设备应考虑冗余备份； 8.开放性：系统应提供标准数据格式提供API或SDK，以便与其他系统对接，共享本系统数据资源和服务； 9.符合性：各系统设计应满足对设计时限相适应的最新国家或行业、地区的设计规范以及其他检验、安装规范要求，不得有违反强条的设计内容。 |

续表13.3.2

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术创新 | 1 创新性强，解决关键技术难题，提高系统的安全与系统性； 2 开展专项技术研究，并落实到工程应用； 3 技术集成、能耗节约、系统管理取得重大成果； 4 申报项目形成专利、论文（论著）、标准。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1 取得显著的社会效益和环境效益，用户体验优秀，改善周边和室内生态环境；具有实用性强和广泛的接入性； 2 具有显著的社会影响力（业主、行业协会、政府部门的评价），对当地相关产业起到了辐射和带动作用； 3 对行业发展有重大的促进作用。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 项目形成的创新成果、专利标准、自有技术对科学技术进步的作用，具有广泛的推广性。 |

# 14  建筑结构与抗震设计项目

## 14.1  一般规定

14.1.1  建筑结构与抗震设计项目包括以下类别：

1  多层、高层建筑结构设计项目；

2  大跨及空间建筑结构设计项目；

3  采用隔震或隔震减震组合技术的设计项目；

4  采用减震技术的设计项目；

5  以上各项目对应的加固改造项目。

14.1.2  在建筑结构设计上有所创新和发展，解决了难度较大的结构问题，对提高建筑结构设计水平有指导意义。

14.1.3  在建筑结构设计中适应建筑功能要求，对提高建筑品质、工程质量和施工速度有显著作用。

14.1.4  建筑工程采用隔震和消能减震技术，解决了难度较大的结构问题，对提高建筑工程抗震防灾安全效果明显；在隔震和消能减震设计、构造、施工工艺等方面适应建筑工程功能要求或特殊工程条件，更好地发挥隔震消能技术效用，取得显著的社会效益和经济效益。

## 14.2  提交资料

14.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料。

14.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料、项目主要技术文件。

14.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  项目竣工验收报告复印件；

5  项目消防部门检测验收证明复印件；

6  项目用户意见复印件；

7  工程项目主要技术文件（图纸、技术参数、运维记录、照片）；

8  能够反映结构设计特点的计算分析、照片、视频或模型；

9  隔震、减震结构抗震分析报告；

10  超限高层或复杂结构应提供抗震设防专项审查意见；

11  岩土工程勘察报告；

12  地震安全性评价报告；

13  其他文件（已有奖励、涉密项目处理、隔震减震装置型式检验和进场检验检测报告复印件、专项技术成果认定证明、合作勘察设计项目证明、隔震减震装置施工和竣工情况的照片、地震监测及震后维护情况等文件）。

14.2.4  汇报演示文稿应采用PPT格式，内容应清晰反映项目概况、主要特点、技术难点、创新点等，每张技术图纸、图片上应注明图名或作简要说明。汇报演示文稿不应超过8页。

14.2.5  申报建筑结构与抗震设计项目应提供A3图册或蓝图（图纸的电子版应为PDF格式，要求图面清晰），应包含下列内容：

1  建筑总平面图；

2  建筑专业平、立、剖面图；

3  结构专业平面、节点详图；

4  能够反映结构特点的结构图、三维图、节点图等；

5  隔震、减震装置布置图及材料表；

6  隔震、减震技术构造措施图；

7  隔震、减震关键部位及重要构件设计图。

## 14.3 评定方法

14.3.1  建筑结构与抗震设计项目的评定应包括技术水平、技术创新，经济、社会、环境效益以及对科学和技术进步的促进作用等方面的内容。

14.3.2 建筑结构与抗震设计项目评定应按表14.3.2执行。

表14.3.2  建筑结构与抗震设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 结构表现； 2. 结构体系； 3. 结构复杂度； 4. 结构构件； |

续表14.3.2

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 5. 结构节点； 6. 抗震性态（水平减震系数、隔震位移、附加阻尼等）； 7. 体系效能（减隔震装置防护、隔震缝、楼电梯隔震处理等）； 8. 主体功能非结构构件抗震设计； 9. 抗震措施。 |
| 技术创新 | 1. 专项技术； 2. 自主创新技术； 3. 结构体系创新； 4. 结构构件、节点采用新技术。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 材料用量； 2. 成本效益； 3. 建造便利； 4. 用户评价； 5. 抗震性能提升幅度； 6. 实际地震考验； 7. 损失减轻（建筑重要功能、人员、经济价值等保障规模与水平）。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 1. 行业引领； 2. 应用示范； 3. 应用前景； 4. 标准促进。 |

# 15  水系统工程设计项目

## 15.1  一般规定

15.1.1  水系统工程设计项目包括以下类别：

1  海绵城市、城市水环境综合治理、流域综合治理、市政管网（新建、改造、管网修复）、以水系统为主导专业的设备更新、水源地、智慧水务、村镇水环境综合治理等设计项目；

2  工业水系统工程：以工艺设计为主的工业厂房水系统设计、工业园区水系统设计、工业废水设计（高浓度、难生化、酸性及碱性等）项目；

3  建筑水系统工程设计项目：二次供水、街坊排水（污水及雨水）管网改造、居住建筑给排水、公共建筑给排水、场站建筑给排水等工程设计项目。

15.1.2  落实科学发展观，符合相关规划，以项目设计所体现的社会效益、经济效益、环境效益作为评价工程设计优良程度的标准。

15.1.3  设计理念先进，自主创新力度大。设计合理，充分体现安全、生态、环保及经济性等重大要素。

## 15.2  提交资料

15.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、项目情况表、申报表和附件证明材料。

15.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、项目情况表、申报表、附件证明材料、专业图纸、项目照片等。

15.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  项目建设工程规划许可证复印件；

5  工程项目立项依据性文件复印件；

6  项目施工图审查机构出具的审查合格书复印件；

7  项目竣工验收报告复印件；

8  项目消防部门检测验收证明复印件（按规定需要消防验收的项目）；

9  项目用户意见复印件；

10  建设单位或主管部门出具的无重大安全质量事故证明；

11  采用突破国家、地方技术标准的新技术、新工艺、新设备、新材料的工程项目应提供相关技术鉴定证明或专家评审意见，自主创新技术应具有省部级以上科技成果鉴定证书；

12  其他材料（专项技术成果认定证明等）。

15.2.4  汇报演示文稿应采用PPT或PDF格式，长宽比16:9，内容应清晰反映项目概况、主要特点、技术难点、创新点等，每张技术图纸、图片上应注明图名或作简要说明，效果图应从不同角度反映项目全貌和特征。汇报演示文稿不宜超过20页。

15.2.5  申报水系统工程设计项目应提供A3图册，并应满足下列要求：

1  项目情况简要介绍；

2  图纸包括总平面图、主要平面图、立面图、剖面图、工艺流程图、高程图。图面线条、尺寸标注及文字说明等应有适宜的线宽和字体高度，应保证在打印成A3尺寸的情况下足够清晰。图纸数量以能完整反映项目内容为准；

3  图纸应具有良好的清晰度，图纸数量及深度以能充分表达项目设计内容，并体现项目特点和创新点等打分评价标准为原则，不要求全部照搬所有设计图纸。图纸数量不宜超过20张。

15.2.6  申报水系统工程设计项目应提供照片，并应满足下列要求：

1  应提供15张实物照片，图片材料均应有很好的清晰度，以便于输出利用及网上浏览，其分辨率不设上限。一般为室外10张、室内5张（特殊工程可例外）。室外可包括鸟瞰、含有周边环境的全景、建筑全景、局部、细部等；室内可包括主要厅堂及典型房间的全景、局部、细部等，着重表现空间关系；

2  应能反映工程项目本专业设计特点的照片及计算分析，照片分辨率不应小于300dpi，并附简要说明。

## 15.3  评定方法

15.3.1  水系统工程设计项目的评定应包括技术水平、技术创新、经济、社会、环境效益及对科学技术进步的促进作用等方面的内容。

15.3.2  水系统工程设计项目应按表15.3.2执行。

表15.3.2  水系统工程设计项目评审指标

| 评审指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 工艺技术路线的合理性； 2. 系统设置全面性及合理性； 3. 验收的安全性及可靠性； 4. 节能环保、运行维护措施的有效性； 5. 系统智慧化控制。 |
| 技术创新 | 1. 解决关键技术难题； 2. 采用新技术/新产品； 3. 申报项目所产生的专利、论文（论著）、标准。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 综合经济效益； 2. 低碳及环保的效益（节水、节能）； 3. 行业影响力（业主、行业协会、政府部门的评价）； 4. 工程示范作用。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 项目有比较成熟和成功运用的专有技术或专利技术。 |

- 16  人防工程设计项目

## 16.1  一般规定

16.1.1  人防工程设计项目包括以下类别：

1  结建式人民防空工程（含防空地下室）设计项目；

2  单建式人民防空工程设计项目；

3  城市地铁工程兼顾人民防空设计项目；

4  城市地下综合管廊工程兼顾人民防空设计项目。

16.1.2 申报设计项目应贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，在人防工程设计上有所创新和发展，对提高人防工程设计水平有指导意义。

16.1.3  在确保人防工程战备效益的前提下，做到安全、适用、经济、合理，注重平战结合并取得良好的战备效益、社会效益和经济效益，绿色、节能具有同期人防工程设计示范作用。

16.1.4  人防工程涉密项目不得申报。

16.1.5  两个或两个以上勘察设计单位合作完成的项目，由人防工程设计单位申报人防工程设计项目的评选。

## 16.2  提交资料

16.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、项目情况表、申报表和附件证明材料。

16.2.2 申报材料电子文件应包含项目推荐表、项目情况表、申报表、附件证明材料、专业图纸等。

16.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  申报单位（包括联合申报单位）营业执照复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  工程项目立项和城乡规划主管部门批准的依据性文件复印件；

4  人防工程项目建设标准核定表（应建防空地下室告知书）；

5  施工图设计文件审查合格证明；

6  项目竣工验收报告复印件；

7  项目用户意见复印件（经济、社会或环境效益证明文件）；

8  项目消防部门检测验收证明复印件；

9  项目主要技术文件（图纸、技术参数、运维记录、照片）；

10 反映申报项目设计意图和工程情况的图纸和设计说明，图纸规格为蓝图或A3白图。评优图纸的电子版宜为PDF格式，要求图面清晰；

11 超限高层或复杂结构的工程项目应提供初步设计抗震设防专项审查意见；

12 采用突破国家、地方技术标准的新技术、新工艺、新设备、新材料的工程项目应 提供相关技术鉴定证明或专家评审意见，自主创新技术应具有省部级以上科技成果鉴定证书。

16.2.4  申报人防工程设计项目应提供清晰并反映申报项目设计意图和工程情况的主要技术图纸，包括设计说明与总平面图，各专业平、立、剖面图，人防口部设备系统及平战功能转换方案及详图等。图纸数量及深度以能说明项目内容及特点为准。

16.2.5  申报人防结建工程设计项目应提交非人防工程设计单位的图纸，包括设计说明、总平面图、首层及人防工程上层的建筑、给水排水专业平面图，各专业人防区域平时功能平面图、系统图。

## 16.3  评定方法

16.3.1  人防工程设计项目的评定应包括技术水平、技术创新、经济、社会 、环境效益及对科学技术进步的促进作用等方面内容。

16.3.2  人防工程设计项目评定并应按表16.3.2执行。

表16.3.2  人防工程设计项目评审指标

| 评审指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 采用的设防标准与防护技术应用准确； 2. 地下空间一体化设计，平时功能合理，平战转换方案合理； 3. 采用适宜的绿色生态或碳减排技术，实现节能环保、生态修复； 4. 数字、信息化技术在设计、施工与运维过程中的应用。 |
| 技术创新 | 1. 防护技术方面的创新； 2. 防护设备与内部设备的技术创新； 3. 防护功能平战转换技术的创新； 4. 绿色、节能、数字、信息化技术创新应用。 |

续表16.3.2

| 经济社会环境效益 | 1. 战时防护功能与平时使用功能的合理融合产生的平时社会、经济效益与战备效益； 2. 绿色低碳技术应用产生的平时经济效益； 3. 综合设防技术与一体化设计为建造过程带来的经济效益； 4. 合理的平战转换措施带来的战备效益。 |
| --- | --- |
| 对科学技术进步的促进作用 | 1. 对防护技术进步的作用； 2. 对防护设备和内部设备技术进步的作用； 3. 对数字、信息技术在人防工程中应用的推动作用； 4. 对绿色低碳技术在人防工程中应用的推动作用。 |

- 17  建筑工业化设计项目

## 17.1  一般规定

17.1.1  建筑工业化设计项目包括以下类别：

1  城镇住宅和住宅小区设计项目：以实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的建筑产业现代化方式、采用新型建筑工业化系统集成设计，以精益化生产建造为手段，采用标准化部品部件体系的新建或改扩建的设计项目；

2  公共建筑设计项目：采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理等整体理念新建或改扩建的医院、学校、办公楼等公共建筑项目。

17.1.2  在建筑工业化设计上有所创新和发展，对提高建筑工业化设计水平有指导意义。

17.1.3  建筑工业化设计适应建筑功能要求，对提高建筑品质、工程质量和施工速度有显著作用，取得显著经济效益和环境效益。

## 17.2 申报材料

17.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料。

17.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料、项目主要技术文件。

17.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  项目竣工验收报告复印件；

5  项目消防部门检测验收证明复印件；

6  项目用户意见复印件；

7  项目主要技术文件（图纸、技术参数、运维记录、照片），工程照片（含实景鸟瞰照片或能反映项目装配情况的实景照片）等；

8  反映申报项目设计意图和工程情况的图纸和设计说明；

9  所提供专业照片，要能反映项目装配式建筑与产业化技术理念、建筑体系、部品部件以及技术措施或相关施工工艺等；

10  申报项目的装配率及装配率计算书；

11  申请项目中采用了装配式建筑与产业化技术方面的新技术、新材料的项目应提交权威检测或鉴定单位的证明或鉴定，或者同行专家的评审意见，及设计委托单位、使用单位的意见书，必要时可增加专项补充材料；

12  建设项目立项（政府投资项目）及政府主管部门批准的规划、建设文件，需上传扫描的电子版。

17.2.4  汇报演示文稿应采用PPT格式，内容应清晰反映项目概况、主要特点、技术难点、创新点等，每张技术图纸、图片上应注明图名或作简要说明。

17.2.5  申报建筑工业化设计项目应提供A3图册或蓝图（图纸的电子版应为PDF格式，要求图面清晰），图纸包含建筑总平面图、建筑专业立、剖面图、套型平面图、标准层平面图、重要节点设计图、结构装配式构件图、设备与管线系统、主体与内装饰工业化设计、BIM设计与技术应用等。

## 17.3  评定标准

17.3.1  建筑工业化设计项目的评定应包括技术水平、技术创新，经济、社会、环境效益以及对科学和技术进步的促进作用等方面的内容。

17.3.2  建筑工业化设计项目的评定应按表17.3.2执行。

表17.3.2 建筑工业化设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 1. 建筑体系策划：提出系统的工业化建造技术体系，并具有完整的专项设计策划； 2. 标准化设计； 3. 建筑设计集成； 4. 主体与内装工业化设计； 5. 设备与管线系统； 6. 建造精益化设计与技术应用； 7. 装配率、装配率计算书。 |
| 技术创新 | 1. 工业化生产及装配化施工； 2. 绿色、低碳、环保性能技术的创新与应用； 3. 适用性能与安全性能的创新与应用； 4. BIM设计与技术应用； 5. 长期优良性能方面的技术创新与应用。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 建造周期、综合效益及成本方面取得的经济效益； 2. 在绿色低碳减排方面的环境效益； 3. 在当地满意度高、示范性强、社会效益显著； 4. 推动装配式建筑高质量发展； 5. 编制行业标准。 |
| 对科学技术进步的促进作用 | 1. 发挥科技促进行业可持续发展的支撑和引领作用； 2. 加快科技成果转化作用； 3. 提升通用性创新技术的普及； 4. 是否申报专利。 |

- 18  建筑方案设计项目

## 18.1  一般规定

18.1.1  建筑方案设计项目包括下列类别：

1  公共建筑方案设计项目（含办公、体育、观演、商业、文化、博览、科教、医养、酒店、交通、综合等）；

2  一般工业建筑项目（不含工艺流程复杂的大、中型与成套工艺设计为主的工业建筑）；

3  住宅与住宅小区方案设计项目。

18.1.2  建筑工程方案设计项目的评定应注重项目的原创性和创新性，从整体构思、建筑与环境、功能与空间、文化与艺术、技术运用、可持续性等维度进行综合评定。

## 18.2  提交资料

18.2.1  申报材料纸质文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料及A3图册和A0 展板。

18.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表、申报表和附件证明材料、汇报演示文稿、展板等。

18.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  项目承担单位营业执照证书复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4  项目建设工程规划许可证复印件；

5  项目用户意见复印件；

6  工程项目主要技术文件（报告、图纸、影像资料）。上传的电子版图纸应图面清晰，图纸数量及深度能充分表达项目设计内容，并体现项目特点和创新点，不应全部照搬所有设计图纸；

7  工程项目立项依据性文件复印件；

8  其他文件（中标通知书等）。

18.2.4  汇报演示文稿应采用PPT或PDF格式，长宽比16：9，内容应清晰反映项目概况、主要特点、技术难点、创新点等，每张技术图纸、图片上应注明图名或作简要说明，效果图应从不同角度反映项目全貌和特征。汇报演示文稿不宜超过20页。

18.2.5  申报建筑工程方案设计项目应提供A3图册，并应满足下列要求：

1  项目情况简要介绍；

2  总平面图、主要平面图、立面图、剖面图。填色图总数一般不超过20张。平面图应注明总尺寸和轴线尺寸，立、剖面图总高和层高。图面线条、尺寸标注及文字说明等应有适宜的线宽和字体高度，应保证在打印成A3尺寸的情况下足够清晰。图纸数量以能完整反映项目内容为准；

3  可提供15张左右效果图。一般效果图可包括鸟瞰、含有周边环境的全景、建筑全景、局部、细部等；室内可包括主要厅堂及典型房间的全景、局部、细部等，着重表现空间关系；

4  所有图片材料均应有很好的清晰度，以便于输出利用及网上浏览，其分辨率不设上限。

18.2.6  申报建筑工程方案设计项目应提供A0展板两张，包含：

1  申报项目制作展板两块同时寄送，展板大小以0号图板为准，按统一样式竖向排版，展板正面不应出现申报单位名称。展板应能够反映设计创作理念、技术难点、技术创新等重点；

2  展板要求左下角必须带系统申报生成的编号，展板模板应在申报系统中下载；

3  项目概况应包含项目名称、基地面积、建筑面积及300～500字的简要项目特点介绍；

4  技术图纸应能充分展示设计意图并包含总平面图、主要平面图、立面图、剖面图、分析图等；

5  鸟瞰效果图(能反映项目全貌)、其他效果图。

## 18.3  评定方法

18.3.1  建筑方案设计项目的评定应包括创意理念、技术创新，经济、社会、环境效益以及对创作和技术进步的促进作用等方面的内容。

18.3.2  建筑方案设计项目评定应按表18.3.2执行。

表18.3.2 建筑方案设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定要素与基本标准 |
| --- | --- |
| 创意理念 | 1. 设计理念先进,具有厚重文化底蕴,具备一定前瞻性,示范性； 2. 构思新颖，外观造型美观且恰当； 3. 建筑布局、空间、造型及景观充分体现地域和文化特色，与城市空间有机结合，基地内外流线组织合理； 4. 建筑空间布局尺度满足功能要求，平面使用率高； 5. 建筑外观造型与环境协调，比例尺度组织得体，有良好的构造质量和安全性能； 6. 结合地域和经济条件，采用适宜设计手法，达到良好效果； 7. 设计文件要满足国家现行的法律法规及标准的规定。 |
| 技术创新 | 1. 使用新材料及对其创新使用，实现建筑高品质的完成度； 2. 建筑资源利用节制，围护结构性能与环境相适应； 3. 通过结构创新、机电系统创新，使得建筑质量、品质与效能有创新性提升； 4. 对既有公共建筑进行合理的创新改造利用。 5. 采用创新理念、手法解决关键设计难题并对同类项目有示范借鉴作用； 6. 涉及专业，专项设计复杂，整合度高。 |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 社会性认同（业主、行业协会、政府部门），及公众的参与度高，产生较大正面社会反响，对区域建筑文化提升有深远影响； 2. 项目的文化价值产生较大社会影响力；对行业发展有重大的促进作用； 3. 绿色、环保设计理念先进，项目全生命周期均带来良好环境效益； 4．对城市风貌的保护、生态文明建设、文脉传承等方面的推动作用。 5 对基地、区域环境品质起到提升作用； 6. 经济性控制良好。 |
| 对创作及技术进步的促进作用 | - 创新性的创意和理念，形成了样板工程，对行业同类项目具有引领作用； - 采用适宜的绿色生态或碳减排技术,实现节能环保、生态修复； - 对新材料、新工艺、新技术的应用及创新有积极的尝试实践； - 有相关提升建筑品质的专项设计及创新技术运用。 |

- 19  建筑装饰工程设计项目

- 19.1  一般规定

19.1.1  建筑装饰工程设计项目包括以下类别：

1  公共建筑设计项目（含办公、体育、观演、商业、文化、博览、科教、医养、酒店、交通、综合等）；

2  一般工业建筑项目（不含工艺流程复杂的大、中型与成套工艺设计为主的工业建筑）；

3  既有建筑改造设计项目；

4  住宅与住宅小区。

19.1.2  建筑装饰工程设计项目除特殊情况外，只对民用建筑装饰工程设计项目和工业建筑项目中的民用建筑部分装饰工程设计进行评定。

19.1.3  建筑装饰设计应符合城市规划、防火、环保、节能、减排等有关规定；建筑装饰耐久性应满足使用要求。

19.1.4 既有建筑装饰工程设计涉及主体和承重结构变动时，必须在设计前委托原结构设计单位或具有相应资质条件的设计单位依据检测单位出具的检测报告提出相关结构设计方案。

- 19.2  提交资料

19.2.1  提交资料纸质文件应包含项目推荐表和项目情况表、申报表、附件证明材料、

A0展板。

19.2.2  申报材料电子文件应包含项目推荐表和项目情况表、申报表、附件证明材料、汇报演示文稿、展板、各专业图纸、项目照片等。

19.2.3  附件证明材料应包含但不限于下列内容：

1  申报单位（包括联合申报单位）营业执照复印件；

2  项目承担单位相应资质证书复印件；

3  项目合同复印件；

4 工程项目立项或城乡规划主管部门批准的依据性文件复印件；

5  施工图设计文件审查合格证明复印件；

6  消防部门验收合格或消防备案登记证明复印件；

7  建设工程竣工验收备案证明复印件；

8  使用人满意度调查证明文件，或经济、社会或环境效益证明文件复印件；

9  采用突破国家、地方技术标准的新技术、新工艺、新设备、新材料的工程项目应提供相关技术鉴定证明或专家评审意见，自主创新技术应具有省部级以上科技成果鉴定证书；

8  其他材料（中标通知书等）。

19.2.4  汇报演示文稿应采用PPT或PDF格式，长宽比16:9，内容应清晰反映项目概况、主要特点、技术难点、创新点和实施效果等，每张技术图纸、图片上应注明图名或作简要说明，实景照片应从不同角度反映项目全貌和特征，效果图不得代替实景照片，汇报演示文稿不宜超过20页。

19.2.5  申报项目应提供A0展板一张，按统一样式竖向排版，展板正面不应出现申报单位名称。展板应清晰反映设计内容、创意理念、技术创新等，包含：

1  项目概况，应包含项目名称、建设地点、竣工时间、建筑面积，300～500字的简要项目特点介绍；

2  技术图纸，应包含主要平面图、主要空间立面图和剖面图、反映设计特色的分析图等，应能充分展示设计意图；

3  实景照片。

19.2.6  申报项目主要技术文件除建筑专业提供填色图外，其他专业图纸应经施工图设计审图合格，并按规定加盖单位、注册建筑师或勘察设计工程师印章的技术文件，每个专业图纸数量不宜超过20张。施工图出图后有重大设计变更时，应提供相应材料，附在相应专业图纸内。具体可包括但不限于下列内容：

1  建筑专业（填色图）：总平面图、各层平面图、顶棚平面图、主要空间立面图和剖面图、大样图。图面线条、尺寸标注及文字说明等应用适宜的线宽和字体高度，图纸应保证在打印成A3图幅的情况下足够清晰；

2  结构专业：如有主体结构变动，应按照本标准19.1.5条给出详细设计方案；

3  暖通动力专业：设计说明，主要设备表，平面布置图；主要房间剖面图；

4  给水排水专业：设计说明，主要设备及材料表，给水排水平面图，主要房间立面布置图；

5  电气专业：设计说明，插座开关平面图、顶棚灯具布置平面图。

19.2.7  申报项目应提供实景照片，且宜符合下列要求：

1  每个申报项目共15张左右，一般为室内10张、室外5张（特殊工程可例外），室内照片包括主要厅堂及典型房间的全景、局部、细部等，着重表现空间关系，室外照片建筑全景、局部、细部等；

2  照片分辨率不应小于300dpi，图片尺寸不应小于420mm×297mm。

- 19.3  评定方法

19.3.1   建筑设计项目的评定应包括技术水平、技术创新，经济、社会、环境效益以及对科学技术进步的促进作用等方面的内容。

19.3.2  建筑装饰工程设计项目评定应按表19.3.2执行。

表19.3.2  建筑装饰工程设计项目评定指标

| 评定指标 | 评定基准与要素 |
| --- | --- |
| 创意理念 | 1. 创意标新立异，主题表达完整，文化诠释精准，元素提炼精致，具备一定前瞻性,示范性，引领性； 2. 功能动线合理，水平交通与垂直交通组织合理，功能区域划分合理，室内外区域呼应协调合理； 3. 空间布局具有创意性，具有动静、虚实、明暗、大小、曲直、宽窄、高矮等艺术性空间变化； 4. 各空间布局合理，空间水平尺度合理，平面使用率高；空间垂直尺度合理，空间举架舒适； 5. 材质应用合理，具有先进性、创意性、实用性、适用性、合理性、经济性； 6. 色彩应用合理，具有协调性、舒适性、实用性、适用性、合理性、经济性； 7. 光环境设计合理，具有满足照明的功能性，更要有光影空间的舒适性和艺术性； 8. 家具、陈列等软装设计以及视觉设计，应与空间的尺度、美学相协调，具有艺术性。 9. 设备类设置巧妙、具有美学艺术性； 10. 设计文件要满足国家现行的法律法规及标准的规定。 |

续表19.3.2

| 评定指标 | 评定基准与要素 |
| --- | --- |
| 技术创新 | 1. 功能布局、空间造型及主题思想充分体现项目属性和文化特色； 2. 有创新性的艺术空间,增强空间实用性与艺术性的巧妙结合； 3. 使用新材料及对其创新使用，增强视觉冲击力，具有震撼力；有创新性提升。 4. 材质、灯光、软装等艺术手段创新，艺术性强； 5. 设备类设置技术创新，巧妙、经济、实施性强； 6. 采用绿色、节能、环保等技术创新手段； |
| 经济、社会、环境效益 | 1. 社会性认同（业主、行业协会、政府部门），及公众的参与度高，产生较大正面社会反响，对类似空间项目提升有深远影响； 2. 项目的文化价值产生较大社会影响力；对行业发展有重大的促进作用； 3. 绿色、环保设计理念先进，项目全生命周期均带来良好环境效益； 4. 经济性控制良好。 |
| 对创作及技术进步的促进作用 | 1. 创新性的创意理念和文化内涵，形成了样板工程、示范工程，对行业同类项目具有引领作用； 2. 采用适宜的绿色生态或碳减排技术,实现节能环保、生态修复； 3. 对新材料、新工艺、新技术的应用及创新有积极地尝试实践； 4. 相关提升空间品质的专项设计及创新技术运用。 |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

吉林省建设工程优秀勘察设计项目评定标准

T/JLKS 0002-2025

# 条 文 说 明

2025·长春

制订说明

《吉林省建设工程优秀勘察设计项目评定标准》T/JLKS 0002-2025，经吉林省勘察设计协会于2025年XX月XX日以第  号公告发布实施。

为贯彻落实工程建设领域高质量发展要求，推动吉林省建设工程勘察设计行业技术创新，提高工程勘察设计水平，引导、鼓励工程勘察设计单位和工程勘察设计人员创作出更多质量优、水平高、效益好的工程勘察设计项目，规范吉林省建设工程优秀勘察设计项目评定工作，制定本标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，标准编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总    则	63

2  基 本 规 定	64

2.1  评定范围	64

2.2  申报条件	64

2.3  提交材料	64

3  工程勘察项目	65

3.1  一般规定	65

4  建筑设计项目	66

4.1  一般规定	66

4.2  提交资料	66

5  市政公用工程设计项目	67

5.2  提交资料	67

6 园林景观与生态环境设计项目	68

6.1  一般规定	68

6.2  提交资料	68

7  传统建筑设计项目	69

7.1  一般规定	69

7.2 提交资料	69

8  住宅与住宅小区设计项目	70

8.1  一般规定	70

8.2 提交资料	70

9  工程勘察设计软件项目	71

9.2  提交资料	71

10  工程标准设计项目	72

10.1  一 般 规 定	72

10.2  提交资料	72

11  建筑电气设计项目	73

11.1  一般规定	73

12  建筑环境与能源应用设计项目	74

12.1  一般规定	74

13  建筑智能化设计项目	75

13.2  提交资料	75

14  建筑结构与抗震设计项目	76

14.2  提交资料	76

15  水系统工程设计项目	77

15.2提交资料	77

16  人防工程设计项目	78

16.2 提交资料	78

17  建筑工业化设计项目	79

17.2 提交资料	79

18  建筑方案设计项目	80

18.2 提交资料	80

19  建筑装饰工程设计项目	81

19.1  一般规定	81

# 1  总    则

1.0.1  明确评优工作的核心目标：通过表彰优秀项目，激励技术创新和质量管理，推动行业技术升级。强调“规范性”要求，避免评优主观性，确保评选结果具有公信力和导向性。

1.0.2  明确了本标准的适用范围，即仅适用于民用建设工程、市政公用工程优秀勘察设计项目的评定。

民用建设工程涵盖了众多与人们生活密切相关的建筑项目，如住宅、商业建筑、公共设施等。将标准限定在民用建设工程领域，有助于集中资源和精力，针对这一领域内的勘察设计特点和需求，制定更加精准、有效的评定标准。同时，这也为其他类型的建设工程勘察设计项目评定留下了空间，使其能够根据自身特点制定相应的标准。

市政公用工程涵盖了道路工程、桥隧工程、城市轨道交通工程、给水工程、污水处理工程、固废处理工程，以及燃气、热力工程设计等。将标准限定在市政公用工程领域，有利于将市政公用工程集中制定评定标准，保障公共利益，便于行业管理。同时，这也有利于推动市政公用工程领域的技术创新和发展，提高工程建设的效率和水平，实现资源优化配置。

# 2  基 本 规 定

## 2.1  评定范围

2.1.1  将建设工程优秀勘察设计项目评定分为综合类和专项类两大类别，并详细列举各类别包含的具体项目，使评定范围更加清晰明确，便于申报单位准确选择申报类别。

## 2.2  申报条件

2.2.2  规定申报单位应自愿参加评定，体现评定的公平性和自主性。

2.2.3  申报单位需满足以下条件：

3 对申报单位提出信誉等级的要求。

2.2.4 申报项目需满足以下条件：

2 暂缓评定项目可参加下一届评定，给予项目改进和完善的机会。

## 2.3  提交材料

2.3.4  提交资料应符合下列规定：

2  对电子文件提出的内容完整、命名规范、有良好的清晰度是为了方便输出。

2.3.5 申报附加材料应包含但不限于下列材料：

1  节能减排、绿色环保、创新技术应用等都是优秀勘察设计的重要评价点。用户的满意度更是衡量项目成功与否的重要指标。

# 3  工程勘察项目

## 3.2  提交资料

3.2.3  申报项目应具备完整的申报材料，附件证明材料应包含：

5  由于申报的工程勘察与岩土工程综合工程项目有时并非依托一个具体的建设工程，比如地下管线普查、地形测量等因此，对于这类项目，可将该项目技术成果文件的专家评审验收视作该项目的“竣工验收”节点，如评审验收达到相应年限，即可等同于竣工验收满足相应年限要求。

# 4  建筑设计项目

## 4.1  一般规定

4.1.1  建筑设计项目包括：

1 公共建设设计项目包括含办公、体育、观演、商业、文化、博览、科教、医养、酒店、交通、综合等；一般工业建筑项目不含工艺流程复杂的大、中型与成套工艺设计为主的工业建筑；

建筑设计项目包括的类别中不包含传统建筑设计项目类别和住宅与住宅小区设计项目类别，此二类分别单独作为综合类评定范畴，和建筑设计项目平行。

4.1.2  建筑设计项目与建筑方案项目的不同在于多专业协调与建筑功能的匹配性、经济性、社会效益等方面进行综合评定的。

## 4.2  提交资料

4.2.3  相应的附件应为扫描件盖章或原件盖章，相应的电子文件应为最后盖章的版本。工程技术图纸不应仅放置建筑专业图纸，也不应将项目的全部图纸都放置其中。应根据各专业特点，选择有代表性、体现专业特点的图纸进行表达。

# 5  市政公用工程设计项目

## 5.2  提交资料

5.2.1  申报市政公用工程设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应单独装订成册。

5.2.2  提交资料电子文件的要求除满足演示资料以U盘形式提交外，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03汇报演示文稿、04图纸、05项目照片，以此类推。

# 6  园林景观与生态环境设计项目

## 6.1  一般规定

6.1.1 依据《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017中的分类方法，将城市绿地按功能分为城市建设用地内的绿地以及城市建设用地外的绿地。其中，公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地均属于前者，区域绿地指市(县)范围内、城市建设用地之外，对于保障城乡生态和景观格局完整、居民休闲游憩、设施安全与防护隔离等具有重要作用的各类绿地。

## 6.2  提交资料

6.2.1 申报园林景观与生态环境设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应单独装订成册。

6.2.2 提交资料电子文件的要求除满足演示资料以U盘形式提交外，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03汇报演示文稿、04图纸、05项目照片，以此类推。

# 7  传统建筑设计项目

## 7.1  一般规定

7.1.1  住房和城乡建设部印发多项通知，加强对城市更新工作的指导，要求在城市更新改造中切实加强历史文化保护。同时，多地出台条例，规范城市更新活动。不仅是历史建筑和文物建筑的保护，还是历史环境延续及传统风貌提升，都属于传统建筑设计范畴。

## 7.2 提交资料

7.2.1  申报城市更新与保护设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成1册。

7.2.2  提交资料电子文件的要求除满足演示资料以U盘形式提交外，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03汇报演示文稿、04图纸、05项目照片，以此类推。

# 8  住宅与住宅小区设计项目

## 8.1  一般规定

8.1.1  本条明确本标准所指住宅范围，不包含非成套住宅和农村宅基地内的农民自建住宅。

## 8.2 提交资料

8.2.1  申报住宅与住宅小区设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成1册。

8.2.2  提交资料电子文件的要求除满足演示资料以U盘形式提交外，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03汇报演示文稿、04图纸、05项目照片，以此类推。

8.2.3  附件证明材料中的其他材料包括但不限于科研成果、论文、专利、专著、主编/参编相关规范标准，所获相关奖励，查新报告，成果鉴定证明、涉密项目处理等。

# 9  工程勘察设计软件项目

## 9.2  提交资料

9.2.1  申报工程勘察设计软件项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应单独装订成册，主要技术文件、成果文件单独装订1册。

9.2.2  提交资料电子文件以U盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:01项目推荐表和项目情况表、02申报表、03附件证明材料、04技术文件，以此类推。

# 10  工程标准设计项目

# 10.1  一 般 规 定

10.1.1  本条明确了工程标准设计项目的涵盖范围和专业领域，确保了标准设计图集的全面性和实用性，能够满足不同工程项目的需求。

## 10.2  提交资料

10.2.1 申报工程标准设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成1册。

10.2.2  提交资料电子文件以U盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:00项目推荐表、01申报表、02附件证明材料、03工程标准设计图集，以此类推。

# 11  建筑电气设计项目

## 11.2  提交资料

11.2.1  申报建筑电气设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成1册。

11.2.2  提交资料电子文件以U盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如：00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附 件证明材料、03专业图纸、04项目照片，以此类推。

11.2.3  本条规定了附件证明材料应包含但不限于下列内容的内容。

1  每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份营业执照和资质证书。

8  其他材料包括但不限于科研成果、论文、专利、专著、主编/参编相关规范标准、所获相关奖励、查新报告、成果鉴定证明、涉密项目处理等。

# 12  建筑环境与能源应用设计项目

## 12.1  一般规定

12.1.1  建筑环境与能源应用设计项目包括以下类别：

2  一般工业建筑不含工艺流程复杂、大、中型与成套工艺设计为主的工业建筑；

## 12.1  提交资料

12.2.1  申报建筑环境与能源应用设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成1册。

12.2.2  提交资料电子文件以U盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03专业图纸、04项目照片，以此类推。

# 13  建筑智能化设计项目

## 13.2  提交资料

13.2.1  申报建筑智能化设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成册。

13.2.2  提交资料电子文件以U 盘形式提交，每个申报项目应 按要求分类建立文件夹，如：00项目推荐表和项目情况表、01 申报表、02附件证明材料、03专业图纸、04项目照片，以此类推。

13.2.3  本条规定了附件证明材料应包含但不限于下列内容的内容。

1  每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份营业执照复印件。

2  每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份资质证书复印件。

8  其他文件包括但不限于科研成果、论文、专利、专著、主编/参编相关规范标准、所获相关奖励、查新报告、成果鉴定证明、涉密项目处理等。

# 14  建筑结构与抗震设计项目

# 14.2  提交资料

14.2.1  申报建筑工程设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成册。

14.2.2  提交资料电子文件以U盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如：00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03汇报演示文稿、04展板、05各专业图纸、06项目照片，以此类推。

14.2.3  本条规定了附件证明材料应包含但不限于下列内容的内容。

1 每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份营业执照；

2 每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份资质证书；

13 其他文件包括但不限于科研成果、论文、专利、专著、主编/参编相关规范标准、所获相关奖励、查新报告、成果鉴定证明、涉密项目处理等。

# 15  水系统工程设计项目

# 15.2  提交资料

15.2.1  水系统工程设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成册。

15.2.2  提交资料电子文件以U盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如：00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03专业图纸、04项目照片，以此类推。

15.2.3  本条规定了附件证明材料应包含但不限于下列内容的内容。

1 每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份营业执照；

2 每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份资质证书；

10 其他材料包括但不限于科研成果、论文、专利、专著、主编/参编相关规范标准、所获相关奖励、查新报告、成果鉴定证明、涉密项目处理等。

# 16  人防工程设计项目

# 16.2 提交资料

16.2.1  人防工程设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成册。

16.2.2  提交资料电子文件以U盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹、如:00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03专业图纸，以此类推

# 17  建筑工业化设计项目

## 17.2   提交资料

17.2.1  申报建筑工业化设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成1册。

17.2.2  申报材料电子文件以盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03专业图纸、04项目照片，以此类推。

17.2.3  本条规定了附件证明材料应包含但不限于下列内容的内容。

1 每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份营业执照；

2 每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份资质证书。

# 18  建筑方案设计项目

## 18.2   提交资料

18.2.1  申报建筑工程设计项目应提交本条要求的纸质文件各1份，项目推荐表、申报表和附件证明材料应按规定要求加盖单位公章，其中申报表和附件证明材料应合并装订成册。

18.2.2  申报材料电子文件以U盘形式提交，每个申报项目应按要求分类建立文件夹，如:00项目推荐表和项目情况表、01申报表、02附件证明材料、03汇报演示文稿、04展板、05各专业图纸、06项目照片，以此类推。

18.2.3  本条规定了附件证明材料应包含但不限于下列内容的内容。

1 每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份营业执照；

2 每个申报单位(包括联合申报单位)可提交1份资质证书；

8 其他文件包括但不限于中标通知书、科研成果、论文、专利、专著、主编/参编相关规范标准、所获相关奖励、查新报告、成果鉴定证明、涉密项目处理等。

# 19  建筑装饰工程设计项目

## 19.1  一般规定

19.1.1  本条明确本标准所指建筑装饰工程设计阶段，不包含除施工图设计阶段之外的其他设计阶段，如可行性研究阶段、方案设计阶段、初步设计阶段和专业深化设计阶段。

19.1.3  本条中符合城市规划主要指修建性详细规划设计应符合控制性规划的要求。例如，建筑外立面装饰设计应符合规划管理主管部门的要求。

19.1.4  随着我国经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，建筑装饰行业已经成为一个重要的行业。建筑装饰行业为公众营造出了舒适的居住和活动空间，已成为现代生活中不可或缺的一个组成部分。但是，在装饰活动中也存在一些不规范甚至相当危险的做法。例如，随意拆改承重墙、楼板等主体和承重结构。为了保证建筑装饰活动本身不危及建筑物的结构安全，必须按本条要求执行。